## Slide 1
Liste des équipements pour les synoptiques
OFF
Icones et états
Texte dans powerpoint
Prise « V Rxx »
TRV « V Rxx »
MM « V Rxx »
Relais1 « V MB Relais x »
Inter « V Rxx »
Relais2 « V MB Relais x »
Volet « V volet x »
Elec « V Pince x »
Actions
Info et bouton poussoir
Info
Info
Info
Info et bouton poussoir
Info
Info (10 états volet) et boutons poussoirs
Info
Commandes associées
state ON / OFF
valve_opening_degree
state ON / OFF
Rx statue% 0 / 1
state ON / OFF
Rx statue% 0 / 1
Etat STOP/OPEN/CLOSE , Position (0 à 100)
Current x voltage , energy

## Slide 2
Liste des équipements pour les synoptiques
Icones et états
Texte dans powerpoint
Actions
Commandes associées
P
P
Pompe « V MB Relais x »
Info
Rx statue% 0 / 1
OFF
ON
OFF
ON
MB1 V « PAC1 Puissance » « T entree primaire »
Info
« T entree primaire » Voir liste complète
Vanne1 « V MB Relais x »
Info
Rx statue% 0 / 1
Vanne2 « V MB Relais x »
Info
Rx statue% 0 / 1
MB1 V « PAC1 Puissance Solaire» « T ENTREE »
Info
« T ENTREE» Voir liste complète
T « V Tx »
Info / action
Temperature T consigne +/- mod consigne