| DucoTon 10 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  | DucoTon 18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glasgoot | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | K |  | glasgoot | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | K |
| kleur |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | kleur |  |  |  |  |  |  |
| 9010 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 9010 |  |  |  | ↓ |  |  |
| 9001 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 9001 |  |  | ↓ | ↓ |  | ↓ |
| 7016 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 7021 |  |  | ↓ |  |  |  |
| 9005 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 9005 |  |  |  | ↓ |  |  |
| DAR |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | DAR |  |  |  | ↓ |  |  |
| Ventilatie capaciteit |  |  |  | 10.3 dm3/s |  |  |  | Ventilatie capaciteit |  |  |  | 18.5 dm3/s |  |  |
| Glasaftrek |  |  |  | 80 mm |  |  |  | Glasaftrek |  |  |  | 120 mm |  |  |
| Roosterhoogte |  |  |  |  |  |  |  | Roosterhoogte |  |  |  |  |  |  |
| Plaatsing op glas |  |  |  | 94 mm |  |  |  | Plaatsing op glas |  |  |  | 136 mm |  |  |
| Met kalfprofiel |  |  |  | 104 mm |  |  |  | Met kalfprofiel |  |  |  | 136 mm |  |  |
| DucoSmart |  |  |  |  |  |  |  | DucoLine 10/17/23 'ZR' |  |  |  |  |  |  |
| glasgoot | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | K |  | glasgoot | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | K |
| kleur |  |  |  |  |  |  |  | kleur |  |  |  |  |  |  |
| 9010 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | 9010 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 9001 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | 9001 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 7016 |  |  |  |  |  |  |  | 7016 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 9005 |  |  |  |  |  |  |  | 9005 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| DAR |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | DAR |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Ventilatie capaciteit |  |  |  | 12.7 dm3/s |  |  |  | Ventilatie capaciteit |  |  | 10.7/17.4/22.6 dm3/s |  |  |  |
| Glasaftrek |  |  |  | 60 mm |  |  |  | Glasaftrek |  |  |  | 80 mm |  |  |
| Roosterhoogte |  |  |  |  |  |  |  | Roosterhoogte |  |  |  |  |  |  |
| Plaatsing op glas |  |  |  | 75 mm |  |  |  | Plaatsing op glas |  |  |  | 95 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Met kalfprofiel |  |  |  | 120 mm |  |  |
| DucoKlep 15 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  | DucoFlat 12 ZR |  |  |  |  |  |  |
| glasgoot | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | K |  | glasgoot | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | K |
| kleur |  |  |  |  |  |  |  | kleur |  |  |  |  |  |  |
| 9010 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 9010 |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| 9001 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | 9001 |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| 7016 |  |  |  |  |  |  |  | 7016 |  |  |  |  |  |  |
| 9005 |  |  |  |  |  |  |  | 9005 |  |  |  |  |  |  |
| DAR |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | DAR |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| Ventilatie capaciteit |  |  |  | 15.2 dm3/s |  |  |  | Ventilatie capaciteit |  |  |  | 11.6 dm3/s |  |  |
| Glasaftrek |  |  |  | 80 mm |  |  |  | Glasaftrek |  |  |  | 80 mm |  |  |
| Roosterhoogte |  |  |  |  |  |  |  | Roosterhoogte |  |  |  |  |  |  |
| Plaatsing op glas |  |  |  | 95 mm |  |  |  | Plaatsing op glas |  |  |  | 95 mm |  |  |
| Met kalfprofiel |  |  |  | 105 mm |  |  |  | Met kalfprofiel |  |  |  | 105 mm |  |  |
| ✓ = voorraad ↓ = uitloop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |