STM

Marca: FRANCE AIR

Os silenciadores de atravessamento de parede serão aplicados em locais com exigências acústicas. Serão totalmente construídos em poliestireno e a sua aplicação poderá ser visível ou encastrada. Permitirão posicionar entradas de ar autoreguláveis e higroreguláveis.

Os silenciadores deverão encontrar-se em consonância com a regulamentação acústica em vigor. As características aerólicas e acústicas deverão ser testadas em laboratório segundo as normas NFP 50.402 e NFE 51-732.

As unidades serão do tipo STM 22/30/45 da France-Air.