MG

Marca: FRANCE AIR

As entradas de ar serão equipadas com uma protecção exterior destinada a impedir a entrada de água. Incluirão ainda um deflector interior que permite a auto-regulação do caudal de ar consoante o diferencial de pressão.
Os elementos constituintes devem ser facilmente desmontáveis de forma a permitir uma fácil limpeza.

As entradas de ar serão do tipo auto-regulável e deverão encontrar-se em consonância com a regulamentação acústica em vigor. As características aerólicas e acusticas deverão ser testadas em laboratório segundo as normas NFP 50.402 e NFE 51-732.

As unidades serão do tipo M-G 15/22/30/45 da France-Air.