INSULROCK

SPAN CHARACTERISTICS

| PANEL THICKNESS | UNIFORM LOAD (PSF) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inches | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 4 5 6 8 10 12 | 22.2 24.8 27.3 31.5 35.2 38.6 | 15.7 17.5 19.3 22.3 24.9 27.3 | 12.8 14.2 15.7 18.2 20.3 22.3 | 11.1 12.4 13.6 15.8 17.6 19.3 | 9.9 10.6 12.1 14.0 15.6 17.1 | 8.2 9.1 10.1 11.6 13.0 14.2 | 6.2 6.8 7.6 8.7 9.8 10.7 |