## List1
CENÍK PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
| Lůžko polohovací elektrické dřevěné - lamino buk | rozkládací čtyřdílný rošt, 4 elektromotory, nastavení výšky lůžka, hrazda s hrazdickou, bezpečnostní postranice, pojezdová kolečka s brzdou, š:104 cm, d: 216 cm, standardní nosnost lůžka 170 kg, délka ložné plochy 90x200 cm | 25 Kč / den
|  | dovoz + montáž (min. doba zápůjčky lůžek je 1 měsíc) | 500
|  | odvoz + demontáž | 500
hradí se vratná kauce - záloha 1 000 Kč
| Antidekubitní matrace pěnová | Prořezávaná PU pěna s paměťovým efektem | 15 Kč / den
Výška 10 cm, omyvatelná, paropropustná, při středním až vysokém riziku dekubitů
| matrace antidekubitní s kompresorem | antibakteriální impreg. PVC, potah, pulzní kompresor (1 cyklus), 2 zóny, rozměry (ŠxDxV): 86x200x10 cm, vhodné při středním riziku dekubitů, dva nezávislé okruhy, střídavé uvolňování tlaku, tlak nastavitelný dle hmotnosti uživatele, délka cyklu 3 min | 20 Kč / den
| Stolek noční – servírovací |  | 15 Kč / den
| Hrazda k polohování pacienta | samostatně stojící hrazda s hrazdičkou, lze zasunout do čela lůžka | 15 Kč / den
| Křeslo klozetové, kovové nebo dřevěné | pevné područky, plastové toaletní sedátko, odnímatelný polstrovaný sedák, nosnost 120 kg | 15 Kč / den
| Křeslo klozetové, pojízdné | sklopné područky a podnožky, plastové toaletní sedátko, odnímatelný polstrovaný sedák, toaletní nádoba s víkem, nosnost 125 kg | 25 Kč / den
| Mísa podložní plastová | objem 2,2 l | 10 Kč / den
| Nástavec na WC | Výška 10 cm | 10 Kč / den
Nosnost 190 kg
| Zvedák vanový elektrický | 2-dílná konstrukce pro transport a skladování, protiskluzový pratelný potah, ovladač, polohovací opěrka zad, sklopná bočnice pro přesun | 100 Kč/týden
| Vozík pojízdný | skládací ocelový rám, brzdy pro doprovod, i bez brzd, výškově nastavitelné stupačky, stabilizační kolečka proti překlopení. hradí se vratná kauce - záloha 1 000 Kč | 25 Kč / den
| Chodítko čtyřkolové skládací | skládací ocelový rám, sedátko, nákupní košík, držák holí a berlí, bovdenové brzdy, nastavitelná výška 76 - 98 cm, hmotnost chodítka 11 kg, nosnost 130 kg | 25 Kč / den
| Chodítko čtyřkolové vysoké | podpůrná polstrovaná deska, polohování držadel, nášlapné brzdy, nastavitelná výška 97 - 142 cm | 25 Kč / den
| Chodítko čtyřbodové pevné, chodítko dvoukolové | protiskluzové nástavce, nastavitelná výška | 15 Kč / den
| Oxygenerátor | zaučíme při užívání hradí se vratná kauce - záloha 1 000Kč | 200 Kč / týden
Doprava |  | počítá se cesta ze skladu kompenzačních pomůcek v Olomouci, Dobnerova 718/26 do místa určení a zpět. | 1 km/ 15 Kč
Platnost ceníku od 1. 7. 2023
Pravidla zápůjčky:
1) Pomůcky jsou půjčovány přednostně klientům Agentury SESTŘICKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC s.r.o., kterým je poskytována terénní pečovatelská služba a zdravotní domácí péče.
2) S uživatelem je sepsána Nájemní smlouva o převzetí pomůcky, včetně specifikace druhu pomůcky a kontaktu na nájemce a způsobu platby. U polohovacích lůžek, invalidních vozíků a oxygenerátorů se hradí vratná kauce. ( viz. ceník )
3) Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje stav pomůcky při převzetí.
4) V případě částečného poškození pomůcky hradí nájemce cenu opravy, v případě zničení či ztráty hraní nájemce zůstatkovou cenu pomůcky.
5) Poskytujeme poradenství při výběru vhodné kompenzační pomůcky a postupu k jejímu získání.
Smyslem poskytované služby je pomoci v obtížných a krizových životních situacích těžce zdravotně postiženým klientům, například při poruše vlastní pomůcky. Okamžitě lze poskytnout pomůcku zdravotně postiženému občanu, který čeká na její předepsání, případně schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny, nebo čeká na její dodání od výrobce, případně osobě s dočasným postižením (po úrazu, po operaci, apod.). Zdravotně postižení občané také mohou využít možnost vyzkoušet si speciální pomůcku dříve, než o její předepsání požádájí lékaře apod.
Odpovědná osoba: Michael Donth, DiS., tel.: 731 447 517 Sestřička.cz - Domácí péče Olomouc s.r.o., Dobnerova 26, 779 00 Olomouc