기계설비 사용 전 확인표

| 세 부 공 종 |  | 열원 및 냉난방설비 |  | 위치 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부서명/이름 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구분 |  | 기계설비시공자 | 현장배치기계설비기술인 |  |  | 확인일 |  |  |
| 회사명(상호) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 회사명(상호) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구분 | 검 사 항 목 |  |  | 해당여부 | 검사결과 |  |  | 비고 |
| 도 서 | 준공도서는 기술기준에 적합한가 (준공도면, 시방서) |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
| 자 재 | 주요기자재 선정 및 사용은 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
| 시 공 | 냉동기, 냉온수기 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 보일러 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 항온항습기, 열펌프 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 패키지 에어컨 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 냉각탑 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 펌프 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 열교환기 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 탱크류 설치는 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 장비별 배관 접속은 기술기준에 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 열원기기의 명판 및 마감상태는 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
| 성 능 | 열원기기류의 작동과 성능은 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 제작사의 성능시험 성적서는 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
| 유지관리 | 유지관리(운전관리 등) 지침서는 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |
|  | 유지관리공간은 적합한가 |  |  | ( ) | ( ) 적합 ( ) 부적합 |  |  |  |