## FZ Commentary
Restaurant | Franchisee | Service Co. | IQ - Q3 2024 | IQ - Q4 2024 | IQ - Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Ice Bath | Litres | Ambient | Q3 Kw/h | Q4 Kw/h | Q1 '25 Kw/h | Q2 2025 | Q3 2025 | Q2 Cost | Cost vs Bench*
0008 - Victoria (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 100 | 99.654 | 99.6708 | 99.89 | 98.8328 | 0.74 | 630.8633 | 27.1267 | 39.9 | 31.11 | 25.7556 | 33.3175 | 34.334 | 859.2092 | 244.3466
0011 - SHEPHERDS BUSH | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | N/A | N/A | N/A | 99 | 84.6058 | 0.50333 | 551.76 | 25.9833 | N/A | N/A | N/A | 30.2172 | 26.6288 | 666.3857 | 51.5232 | Sys A probe has been repositioned 28/8 - picking up heat from Agi motor
0015 - Earls Court | Abel Campos/2 | FME Services UK Ltd | 100 | 90.2178 | 95.6857 | 95.64 | 96.9272 | -0.28333 | 753.2733 | 24.1767 | 19.67 | 15.83 | 15.25 | 16.8089 | 20.1795 | 504.9932 | -109.8694
0025 - Fulham (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/2 | FME Services UK Ltd | 99.8492 | 98.928 | 98.8825 | 98.92 | 99.2104 | 0.52333 | 527.0467 | 24.86 | 26.68 | 24.77 | 21.8311 | 22.7629 | 22.1192 | 553.5339 | -61.3287
0030 - Balham (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Mohamed Nakmouch | FME Services UK Ltd | 99.9948 | 100 | 99.5487 | 100 | 100 | 0.34 | 233.775 | 14.3867 | 9.29 | 9.0733 | 8.8948 | N/A | N/A | N/A | N/A
0042 - Swiss Cottage (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Reema Mavani | FME Services UK Ltd | 100 | 97.8744 | 99.992 | 99.82 | 99.6262 | 0.74 | N/A | 23.26 | 27.26 | 16.2233 | 11.3785 | 17.0497 | 19.6277 | 491.1835 | -123.679
0043 - Staines 1 (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Mark Schweizer | FME Services UK Ltd | 100 | 99.3595 | 99.9778 | 98.55 | 99.6053 | -0.18 | 522.9767 | 29.1933 | 37.74 | 24.5 | 21.3091 | 37.3513 | 35.6897 | 893.1346 | 278.272 | Warm equipment room
0049 - Peckham Rye Lane (Multiplex 44 - ABS 2) | Mohamed Nakmouch | FME Services UK Ltd | 98.2501 | 97.4559 | 97.7488 | 98.53 | 98.0424 | 0.73 | 557.4333 | 19.3433 | 13.75 | 10.97 | 9.6657 | 11.0602 | 12.7442 | 318.9244 | -295.9382
0082 - Tooting (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Surjit Manger | FME Services UK Ltd | 100 | 98.6602 | 97.3451 | 48.91 | 88.5548 | 1.13 | 537.5733 | 21.9667 | 35 | 30.62 | 24.5286 | 41.1143 | 30.024 | 751.3504 | 136.4879 | Ice bath issue 11-15th July
0169 - Wallasey (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Paul Griffiths | JAC | 100 | 98.8967 | 88.8031 | 95 | 96.9899 | -0.12667 | 572.6867 | 25.6533 | 27.96 | 23.32 | 20.659 | 25.2462 | 27.3041 | 683.2848 | 68.4222 | IQ score manually amended - Sys A probe needs repositioning (picking up too much heat)
0201 - Hayes (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Anisha Sharma | FME Services UK Ltd | 100 | 42.6433 | 42.3561 | 29.39 | 100 | 0.50667 | 472.2933 | 24.21 | 28.46 | 21.88 | 22.7847 | 27.0893 | 29.1531 | 729.5562 | 114.6937 | Ice bath OK but constantly high Sys A = sensor positioning is wrong
0202 - Birkenhead (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Paul Griffiths | JAC | 100 | 99.8903 | 99.2092 | 87.31 | 97.8746 | 0.066667 | 300.8 | 22.9767 | 23.27 | 18.6767 | 17.6834 | 21.4525 | 24.4651 | 612.2383 | -2.6243 | Recric issue early June?
0223 - Neasden (Multiplex 50 - 2 x towers (8 & 7v)) | Trishna Vaid | FME Services UK Ltd | 99.8334 | 61.8227 | 57.6482 | 47.94 | 82.0826 | 0.35333 | 773.57 | 25.74 | 12.93 | 10.21 | 8.9569 | 9.9375 | 11.0278 | 275.9715 | -338.891 | Fine July/Aug - Ice Bath goes pear-shaped in Sept. Mx50 - sys B is running hot hence IQ score
0257 - Cardiff Queens Street (Multiplex 44 - 2 x towers (8v)) | Ralph Parker | Network West | 99.3372 | 99.2335 | 99.9813 | 99.91 | 99.756 | -0.41 | 828.58 | 0 | 36.99 | 34.6367 | 28.9917 | 34.6304 | 34.5853 | 865.497 | 250.6344
0263 - Ruislip High Street (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/2 | FME Services UK Ltd | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5437 | 1.2133 | 603.075 | 25.8 | 35.34 | 31.54 | 29.6964 | 31.9438 | 34.7966 | 870.7862 | 255.9236 | IRLX from 15/8/25 - 15/10/25
0281 - Lewisham (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Keesia Pearce | FME Services UK Ltd | 100 | 99.7149 | 99.5202 | 97.97 | 99.2484 | -0.45333 | 568.6767 | 22.3367 | 17.75 | 13.78 | 13.4885 | 15.3185 | 19.9002 | 498.002 | -116.8606
0300 - Dagenham FS DT (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Joey Antwi-Kusi | Wessex | 100 | 38.0145 | 51.1539 | 30.34 | 30.3341 | 0.65333 | 919.3033 | 23.57 | 27.58 | 20.7133 | 24.9024 | 25.0832 | 29.6331 | 741.5681 | 126.7055 | Ice bath fine but flow & rtn both above max temps (check positioning)
0308 - Osmaston Park DT (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Elizabeth Isherwood | Network North | 98.3702 | 99.9938 | 99.4402 | 96.01 | 97.4982 | 1.2433 | 858.0267 | 24.1967 | 10.36 | 8.53 | 7.4934 | 8.9345 | 10.1023 | 252.8101 | -362.0525 | Ice bath probe moved by Network due to ice buildup (end April24).
0326 - CARLISLE (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Henry Terefenko | ESG | 98.445 | 100 | 99.9701 | 100 | 99.3495 | 0.31333 | 477.56 | 25.8633 | 27.74 | 23.87 | 20.7067 | 26.8289 | 30.4671 | 762.4401 | 147.5775
0344 - Bromborough (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Paul Griffiths | JAC | 100 | 99.9808 | 94.5028 | 96.56 | 76.5611 | 3.1967 | 854.9733 | 28.13 | 72.12 | 64.0567 | 54.8416 | 71.3124 | 69.9386 | 1750.2132 | 1135.3507 | Ice bath blew out daily Jul/Aug - better in Sept
0363 - Stockport Forum (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Stuart Broadbelt | JHES | 100 | 98.6057 | 84.8338 | 97.91 | 83.5176 | 0.53333 | 951.15 | 26.7433 | 39.38 | 32.9 | 27.2082 | 35.722 | 43.5087 | 1088.806 | 473.9434 | Ice bath blew out daily Jul/Aug - better in Sept
0367 - Dagenham 2 DT (Multiplex 44 - ABS 2) | Jon Betts | Wessex | 98.4419 | 100 | 100 | 97.6 | 97.8813 | 0.48 | 939.0667 | 20.55 | 32 | 24.6933 | 19.943 | 16.0735 | 30.063 | 752.3262 | 137.4636 | ABS compensating for permanently warm Sys A temps - check positioning.
0374 - Victoria Place (Apexx 6 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 100 | 98.2915 | 100 | 99.89 | 100 | 0.65 | 567.2833 | 25.57 | 34.23 | 32.8833 | 26.1167 | 24.1537 | 25.7736 | 644.9836 | 30.121
0385 - Kingston | Jamie Catling | FME Services UK Ltd | 99.6283 | 100 | 99.9286 | 99.99 | 100 | 0.08 | 473.1833 | 25.8433 | 31.49 | 22.1267 | 17.9728 | 23.743 | 30.037 | 751.6751 | 136.8125
0420 - North Finchley (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Harry Rashid | Network East | 100 | 96.1344 | 96.536 | 94.73 | 92.5918 | 0.18667 | 378.3 | 24.2767 | 16.19 | 12.95 | 11.3128 | 13.4524 | 16.0701 | 402.1539 | -212.7086
0428 - Belfast 2 (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Paul Connan | ABS | 100 | 99.6374 | 99.9369 | 99.68 | 98.941 | 0.49 | 829 | 25.7567 | 52.67 | 45.97 | 36.4144 | 47.8504 | 53.2726 | 1333.1466 | 718.284
0436 - Cardiff Newport Road (Apexx 6 - 2 x towers (6 & 8v)) | Ralph Parker | Network West | 84.4534 | 100 | 91.6409 | 85.61 | 80 | 3.91 | 1416.14 | 20.1367 | 40.59 | N/A | 26.107 | 28.7115 | 32.6958 | 818.213 | 203.3504 | Consistent performance., but Ice bath always close to max temp hence IQ score.
0444 - LIVERPOOL ST (Multiplex 50 - 2 x towers (8v)) | Claude Abi-Gerges | In House | N/A | 53.1921 | 29.7094 | 85.08 | 92.91 | 0.44667 | 1746.24 | 26.7633 | N/A | 18.375 | 24.6984 | 27.7789 | 29.2189 | 731.203 | 116.3404 | Ice bath more settled & Sys A fluctuations less pronounced suggesting more equal use of both towers
0455 - Ealing (Multiplex 50 - 1 x tower (10v)) | Anisha Sharma | FME Services UK Ltd | 99.9146 | 98.9128 | 100 | 100 | 100 | 0.64667 | 702.29 | 26.6433 | 16.29 | 15.9 | 17.3113 | 16.2715 | 16.3397 | 408.9003 | -205.9622 | Recirc issue Sept25
0462 - Milton Keynes Arena (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Ken Tomkins | Network North | 99.8925 | 97.5328 | 98.9902 | 98.66 | 98.8722 | 1.1 | 656.62 | 25.9633 | 58.02 | 44.0767 | 35.2731 | 48.0272 | 53.0284 | 1327.0352 | 712.1726 | Solid quality but at cost of high power usage
0480 - Bridgend (Multiplex 44 - ABS 2) | Ralph Parker | Network West | 64.0464 | 95.3181 | 99.6551 | 80.44 | 51.158 | 5.5667 | 1377.4167 | 26.2733 | 47.52 | 42.9567 | 39.1827 | 41.0348 | 46.2202 | 1156.6607 | 541.7981 | Ice bath blows out every day. Power use remains very high.
0484 - Target (Multiplex 44 - ABS 2) | Abel Campos/2 | FME Services UK Ltd | 99.9921 | 98.1886 | 99.354 | 99.31 | 99.996 | 0.37667 | 829.77 | 25.9233 | 33.62 | 19.8267 | 14.9536 | 24.8311 | 29.806 | 745.8949 | 131.0323
0486 - Richmond (Multiplex 44 - ABS 2) | Jamie Catling | FME Services UK Ltd | 99.8961 | 73.8249 | 99.786 | 98.47 | 93.211 | -0.72333 | 7056.1967 | 27.0867 | 20.54 | 14.3 | 14.2202 | 21.5395 | 22.1462 | 554.2083 | -60.6542 | Intermittantly jittery ice bath
0490 - Gatwick South (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Sandy Madhar | FME Services UK Ltd | 66.0195 | 98.1584 | 99.5033 | 99.63 | 99.2719 | 0.18 | 827.4933 | 27.8533 | 43.53 | 30.2667 | 22.3685 | 31.9349 | 40.8673 | 1022.7042 | 407.8416
0493 - Kitts Green (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Sarah McLean | Network West | 97.2153 | 100 | 99.9843 | 69.34 | 66.2088 | 2.8633 | 672.3933 | 27.1467 | 38.51 | 30.0867 | 34.7751 | 37.22 | 40.2001 | 1006.0075 | 391.1449 | Ice bath misbehaving since early April & blows out every day.
0498 - Culverhouse Cross (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Ralph Parker | Network West | 100 | 100 | 99.9953 | 100 | 99.6591 | -1.03 | 699.4567 | 25.6467 | 35.95 | 29.5467 | 25.1117 | 30.3458 | 34.2783 | 857.8135 | 242.9509
0500 - Notting Hill Gate (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 99.1495 | 97.8932 | 94.8651 | 98.86 | 98.8477 | 0.51667 | 281.3033 | 21.58 | 19.33 | 16.42 | 14.5679 | 17.6328 | 20.0827 | 502.5698 | -112.2927
0550 - Farnborough (Multiplex 44 - ABS 2 ) | Mark Schweizer | FME Services UK Ltd | 100 | 71.6146 | 99.9705 | 99.59 | 99.4279 | 0.37333 | 1092.4167 | 25.1867 | 107.52 | 85.78 | 82.3513 | 103.8437 | 115.9674 | 2902.0836 | 2287.221 | New Mx44 in early Nov has fixed quality.Power usgae still very high
0566 - Hanworth (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Mark Schweizer | FME Services UK Ltd | 99.2217 | 98.8979 | 99.4297 | 99.17 | 99.7218 | -0.03 | 907.52 | 23.61 | 35.59 | 27.2433 | 24.0591 | 30.5847 | 11.0311 | 276.0535 | -338.809
0579 - HERNE BAY D/T (Tower) | Paul Crocker | FME Services UK Ltd | N/A | N/A | N/A | 100 | 53.6449 | 0.42333 | 1163.3267 | 18.7367 | N/A | N/A | N/A | 11.03 | 11.8927 | 297.6136 | -317.249 | Ice bath reasonably solid but recirc issue until mid-Aug.
0614 - Darlington 2 (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Jonny Nassau | Wessex | 93.7809 | 99.6804 | 98.743 | 94.67 | 72.4904 | 0.71667 | 679.67 | 26.1133 | 47.87 | 41.84 | 38.9794 | 42.4038 | 44.4396 | 1112.1018 | 497.2393 | Ice bath blowing out almost every day.
0624 - Strood D/T (Apexx 6 - 2 x ABS 2) | Gian Chahal | FME Services UK Ltd | 94.3826 | 41.0056 | 74.4684 | 97.54 | 100 | 0.24333 | 1097.1367 | 23.23 | 43.42 | 39.64 | 28.741 | 25.8114 | 25.7681 | 644.8455 | 29.983 | Ice bath fixed 13/2 & new Mx44 installed 25/3 - Q1 power is old unit. Q2 remains solid
0626 - Bedford Interchange (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Adrian Mariadas | IPM | 88.697 | 99.6534 | 99.8772 | 100 | 100 | 0 | N/A | 0 | 38.55 | 32.9067 | 26.2565 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gateway removed by Franchisee
0646 - Cumbernauld (E) (Energize - 1 x Tower (10v)) | Elliot Jardine | ESG | 92.4569 | 99.4041 | 100 | 100 | N/A | 15.465 | N/A | 16.47 | N/A | 21.35 | 20.5901 | 20.49 | N/A | N/A | N/A | Clsoed for IRLX early May. Needsc re-installing
0658 - Hammersmith 2 (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 47.3069 | 85.6652 | 89.5695 | 94.05 | 74.4006 | 3.0567 | 331.3133 | 30.5433 | 59.74 | 44.39 | 41.6857 | 41.672 | 45.4873 | 1138.3203 | 523.4577 | poor ice bath until early Aug. Fixed but has recently blown out again (16/9/25)
0664 - Livingston (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Mike Hall | ESG | 99.9828 | 99.9784 | 100 | 99.8 | 97.396 | -0.4 | 1048.1467 | 26.5833 | 25.53 | 23.52 | 21.7712 | 22.8095 | 20.4926 | 512.8273 | -102.0352 | New Mx. has revolutionised quality. Filter data sometimes higher than Coarse? Lower power post refit.
0682 - Oldbury (Multiplex 44 - 2 x tower (8 & 10v)) | Douglas Wright | Network West | 100 | 99.7665 | 99.9063 | 99.43 | 99.825 | 0.59333 | 1014.4133 | 24.8 | 45.35 | 34.6033 | 34.1831 | 46.4458 | 48.409 | 1211.4357 | 596.5732
0766 - Cardiff - St Marys Street (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Ralph Parker | Network West | 87.846 | 96.0979 | 98.8869 | 76.32 | 79.6231 | 0.54333 | 442.68 | 25.17 | 29.41 | 26.9667 | 25.6683 | 27.0112 | 24.9684 | 624.8333 | 9.9708 | Tricky ice bath Jul/Aug. Better in Sept.
0804 - Cardiff Bay (Multiplex 44 - ABS 2) | Ralph Parker | Network West | 100 | 98.9065 | 99.231 | 99.93 | 99.1068 | -0.0066667 | N/A | 30.5967 | 36.81 | 29.8367 | 22.4745 | 33.3943 | 36.107 | 903.5768 | 288.7143 | Fixed 18th April. Fine since. Water system all boosted so no flow meters. Warm equipment room
0805 - CARLISLE D/T (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Henry Terefenko | ESG | 98.7968 | 99.5314 | 100 | 95 | 71.4087 | 2.75 | N/A | 19.37 | 15.01 | 13.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Icebath fine until 9th July - subsequently blows out every day
0834 - Wembley Park D/T (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Reema Mavani | FME Services UK Ltd | 100 | 99.2811 | 99.4663 | 99.23 | 98.8649 | 0.70667 | 456.8 | 26.6967 | 16.74 | 13.0133 | 10.4984 | 13.7597 | 16.3549 | 409.2812 | -205.5814
0844 - Dagenham 3 (Multiplex 44 - ABS 1) | Jon Betts | Unique | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.7013 | 0.63333 | 388.1433 | 22.0933 | 25.18 | N/A | 16.4548 | 21.0203 | 26.2681 | 657.358 | 42.4955
0856 - Friern Barnet (Multiplex 44 - ABS 1) | Harry Rashid | Network East | 100 | 99.9705 | 96.4181 | 100 | 100 | 0.58333 | 633.5333 | 21.7933 | 16.71 | 15.7533 | 12.9564 | 16.9877 | 19.6115 | 490.778 | -124.0846 | Reinstall 20/2/24.
0879 - Riverside (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Dean Fitzmaurice | Wessex | 100 | 96.8797 | 100 | 93.76 | 99.9839 | -1.0533 | 652.3833 | 26.29 | 42.48 | 37.92 | 33.2839 | 35.4754 | 40.3906 | 1010.7754 | 395.9128
0895 - Bredbury (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Stuart Broadbelt | JHES | 99.6847 | 99.1146 | 99.9902 | 99.47 | 99.4922 | -0.88 | N/A | 25.4467 | 28.09 | 21.6933 | 18.729 | 23.2568 | 28.5384 | 714.1735 | 99.311
0914 - Staines 2 (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Schweizer | FME Services UK Ltd | 99.9411 | 99.0854 | 99.4566 | 99.94 | 99.8827 | -0.78333 | 922.0267 | 23.18 | 30.31 | 25.4333 | 21.4818 | 24.8514 | 27.8066 | 695.8596 | 80.997
1011 - Victoria Station (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 98.2292 | 95.3599 | 93.6664 | 97.86 | 98.8192 | 0.39667 | 718.0233 | 26.8667 | 25.94 | 27.0167 | 24.4953 | 26.7054 | 31.8282 | 796.5002 | 181.6376
1029 - Cardiff Excelsior Road (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Ralph Parker | Network West | 99.9931 | 46.8976 | 85.1576 | 98 | 100 | 0.07 | 850.4067 | 28.1733 | N/A | N/A | 19.7489 | 26.0107 | 33.5944 | 840.6991 | 225.8365 | Power has risen since fix in mid-April. Sys A probe needs repositioning
1041 - KINGS CROSS 2 (Multiplex 44 - ABS 2) | Claude Abi-Gerges | In House | N/A | 97.3022 | 99.2574 | 100 | 100 | 0.79333 | 1156.6933 | 30.4267 | N/A | 24.545 | 21.5712 | 22.3137 | 32.4663 | 812.4698 | 197.6073 | Hot equipment room
1095 - Sheppey D/T (Multiplex 44 - 2 x tower (7 & 10v)) | Paul Crocker | FME Services UK Ltd | 99.2122 | 100 | 99.1052 | 99.61 | 99.923 | 2.3367 | 490.9833 | 24.7033 | 35.81 | 27.58 | 23.3215 | 27.8589 | 31.1976 | 780.7198 | 165.8572
1096 - Queensway (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 99.9589 | 99.9351 | 99.996 | 99.59 | 99.2346 | 0.72333 | 408.4 | 20.7467 | 18.94 | 13.24 | 16.9597 | 15.4405 | 18.0913 | 452.7354 | -162.1271
1097 - Small Heath (Multiplex 44 - 2 x tower (7 & 10v)) | Dean Chapman | Network West | 100 | 96.9606 | 98.9985 | 71.2 | 98.3715 | 0.53 | 510.385 | 20.9867 | 15.05 | 12.4933 | 10.6626 | 12.2999 | 11.715 | 293.1677 | -321.6949 | COTF 28/11 to 15/4. New ABS system installed. Big recirc issue midApr-mid-May. More settled now. Ice bath fine.
1111 - Cambridge Newmarket (Multiplex 50 - 1 x tower (10v)) | Richard Cross | Network East | 98.2932 | 50 | 50 | 93 | 100 | 0.16 | 1071.74 | 27.3667 | 21.84 | 18.2567 | 17.247 | 17.3259 | 18.1864 | 455.1152 | -159.7473 | Manually adjusted IQ. Ice bath fine but Sys A temps constantly high = check positioning
1181 - Potters Bar (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Harbir Singh Bakshi | FME Services UK Ltd | 99.1865 | 64.4964 | 60.7624 | 98.17 | 100 | 0.61667 | 609.3467 | 21.2733 | 25.82 | 43.94 | 40.8325 | 17.599 | 17.6486 | 441.6567 | -173.2058 | Continues to be solid after fix in March25
1187 - Medway City (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Gian Chahal | FME Services UK Ltd | 99.8027 | 99.9829 | 98.7989 | 99.8 | 99.943 | 0.48667 | 524.0667 | 23.7333 | 50.61 | 40.97 | 36.9338 | 45.9222 | 48.6875 | 1218.4057 | 603.5431
1199 - Liverpool - Aigburth Road (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | Tony Higdon | JAC | 100 | 100 | 87.3776 | 97.47 | 97.6488 | 0.24 | 806.07 | 20.9133 | 40.35 | 38.0033 | 35.2526 | 40.6172 | 40.2343 | 1006.8636 | 392.001
1316 - Selby (Multiplex 44 - ABS 1) | Richard Marcroft | Wessex | 96.2918 | 100 | 100 | 100 | 100 | -0.85333 | 773.87 | 31.69 | 37.18 | 31.3467 | 22.3995 | 29.9707 | 34.3175 | 858.7964 | 243.9339 | Equipment room still warm.
1362 - Cardiff Shopping Centre (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | Ralph Parker | Network West | 100 | 99.8441 | 99.7909 | 99.37 | 95.5739 | N/A | 635.38 | 30.5667 | 35.24 | 25.55 | 19.2254 | 31.6629 | 37.9814 | 950.4843 | 335.6217 | Equipment room warm.
1396 - Greenford 2 (Multiplex 50 - 2 x towers (8v)) | Abel Campos/2 | FME Services UK Ltd | 99.3582 | 90 | 50 | 56.45 | 61.4104 | 0.59667 | 604.61 | 24.6167 | 15.86 | 14.84 | 17.5534 | 14.7986 | 16.1726 | 404.7186 | -210.1439 | Sys A & B both fluctuate significantly. Ice bath solid.
1475 - Derby (E) (Multiplex 44 - ABS 2) | Tim Dobbs | Network North | 99.4915 | 100 | 100 | 96.68 | 86.707 | 1.4267 | N/A | 25.3433 | 69.42 | 43.1033 | 48.1001 | 68.4629 | 71.1645 | 1780.8924 | 1166.0299 | Unit is 9yrs old & poorly located. Ice bath continues to blow out regularly
1492 - Cameron Toll (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | Ryan Straub | ESG | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 99.8962 | -3.8867 | 810.05 | 19.6367 | 12.8 | 11.39 | 11.2938 | 10.8902 | 12.2924 | 307.6184 | -307.2442
1501 - STOURBRIDGE (ABS 2.0) (Multiplex 44 - ABS 2) | Robert Holdcroft | IPM | N/A | N/A | N/A | 99.9 | 99.909 | -0.49667 | 678.9867 | 24.9 | N/A | N/A | N/A | 7.01 | 6.8196 | 170.6607 | -444.2019 | Very power efficient (too much so?)
1539 - DALKEITH (Multiplex 44 - ABS 1) | Graham Angus | ESG | N/A | 100 | 93 | 99 | 77.5394 | 2.34 | 1115.7267 | 24.1867 | N/A | 49.26 | 47.6062 | 39.5654 | 41.8992 | 1048.5271 | 433.6646 | Ice bath blows out every day.
1577 - Cardiff Ty Glas (Multiplex 44 - ABS 1) | Ralph Parker | Network West | 53.7642 | 99.5092 | 99.6857 | 100 | 100 | -0.80333 | 628.5667 | 24.0167 | 20.5 | 18.28 | 16.0508 | 16.72 | 28.9031 | 723.2992 | 108.4367
1592 - Prenton (Multiplex 44 - ABS 1) | Paul Griffiths | JAC | 100 | 100 | 99.5004 | 99 | 85 | 1.0033 | 919.3533 | 27.46 | 34.32 | 29.7667 | 24.9481 | 34.3125 | 42.1362 | 1054.4579 | 439.5953 | ABS compensating for fluctuating Sys A temp & wobbly ice bath. Recirc issue fixed 17/9/25?
1599 - Broadstairs (Multiplex 44 - ABS 2) | Paul Crocker | FME Services UK Ltd | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9974 | 0.52 | 654.1 | 25.1333 | 35.72 | 27.7867 | 22.0753 | 31.18 | 31.3556 | 784.673 | 169.8104 | V. low filter data issue fixed
1638 - Boston (Multiplex 44 - ABS 2) | Martin Redhead | Network East | 100 | 98.8791 | 98.942 | 100 | 100 | -1.1 | 569.3267 | 23.4233 | 30.65 | 20.3 | 16.8085 | 23.8456 | 27.6319 | 691.4879 | 76.6253
1655 - Sittingbourne Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Paul Crocker | FME Services UK Ltd | 99.9987 | 100 | 100 | 99.88 | 99.9988 | 0.41667 | 233.0333 | 22.87 | 19.84 | 13.4233 | 12.0715 | 14.1217 | 15.5091 | 388.1141 | -226.7484
1658 - Selly Oak (Multiplex 44 - ABS 2) | Dean Chapman | Network West | 100 | 99.7634 | 99.9335 | 100 | 99.7715 | 0.95 | 937.6633 | 25.0667 | 15.23 | 13.5267 | 11.9623 | 14.3653 | 12.8946 | 322.6861 | -292.1764
1667 - Brownhills (Multiplex 44 - ABS 2) | Douglas Wright | Network West | 100 | 99.7175 | 99.6389 | 99.23 | 98.8647 | 0.52 | 559.4567 | 23.2633 | 20.79 | 14.1533 | 11.8916 | 18.1395 | 21.4175 | 535.973 | -78.8895
1669 - Ilminster (Multiplex 44 - ABS 2) | David Shawyer | Wessex | 99.4321 | 99.3874 | 98.7498 | 99.29 | 99.7469 | 0.49 | 949.1333 | 24.82 | 12.34 | 8.87 | 8.1248 | 10.059 | 14.0762 | 352.2571 | -262.6055
1670 - Colchester (Multiplex 44 - ABS 2) | Craig Newnes | Unique | 99.8975 | 98.9633 | 99.5108 | 98.38 | 97.1866 | -1.2233 | 446.2067 | 24.1733 | 19.04 | 16.6533 | 14.2672 | 16.3007 | 18.6278 | 466.161 | -148.7015 | Sys A temps break threshold daily. Hidden by ABS
1671 - Folkstone (Tesco) (Multiplex 44 - ABS 2) | Paul Crocker | FME Services UK Ltd | 100 | 99.7335 | 99.4451 | 100 | 99.9492 | -1.01 | 710.4 | 20.2267 | 14.07 | 12.75 | 10.4659 | 10.0376 | 11.462 | 286.8355 | -328.027
1672 - Thirsk (Multiplex 44 - ABS 2) | John Atherton | Wessex | 100 | 99.6376 | 99.3763 | 100 | 100 | 0.58 | 525.1367 | 26.0767 | 21.81 | 16.6533 | 13.6764 | 17.7947 | 21.9842 | 550.1559 | -64.7067 | Copy to Craig Dilnot
1673 - Westfield London (Multiplex 44 Dual Carb - 2 x towers (20v)) | Abel Campos/1 | FME Services UK Ltd | 99.876 | 50 | 50 | 50 | 50 | -1.5967 | 983.0467 | 25.1833 | 37.1 | 32.4167 | 27.4717 | 32.4746 | 37.3704 | 935.1932 | 320.3306 | v. Long run to towers. Site not busy Mon-Fri so recirc goes into idle. Fluctuating & high Sys A. Sys B fine.
1674 - Belfast Ballygomartin (Tesco) (Multiplex 44 - ABS 2) | Paul Connan | ABS | 100 | 99.6066 | 99.8326 | 100 | 100 | 0.08 | 442.3833 | 24.26 | 15.48 | 12.2733 | 11.1788 | 14.6655 | 15.6051 | 390.5167 | -224.3459
1675 - Louth (Multiplex 44 - ABS 2) | James Thompson | Wessex | 74.0237 | 99.8379 | 99.6793 | 100 | 97.5426 | 1.15 | 636.16 | 22.4467 | 37.38 | 39.46 | 25.5019 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ice bath issue 16-19 July. Power sensor not working properly - needs replacing
1676 - Orpington (Multiplex 44 - ABS 2) | Bill Perera | Network East | 99.785 | 99.9873 | 99.9991 | 100 | 100 | -1.95 | 295.78 | 24.92 | 24.35 | 16.8167 | 13.5054 | 17.3296 | 20.4446 | 511.6256 | -103.2369
1678 - Dewsbury (Multiplex 44 - ABS 2) | Anne Wainwright | Wessex | 100 | 99.9906 | 100 | 100 | 100 | 1.3 | 752.9033 | 22.96 | 27.42 | 19.8333 | 14.6887 | 22.8365 | 27.0913 | 677.9591 | 63.0966
1679 - Tyneside Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Bill Liddy | Wessex | 98.9838 | 98.421 | 99.1423 | 100 | 100 | 0.70667 | 402.3267 | 26.8167 | 18.51 | 14.9567 | 13.4822 | 17.4686 | 21.0587 | 526.9951 | -87.8675
1680 - Erith Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Taimoor Sheikh |  | 99.9587 | 99.6453 | 100 | 100 | 100 | -0.92333 | 207.76 | 22.4633 | 15.2 | 12.8767 | 11.6255 | 11.4888 | 12.2546 | 306.6717 | -308.1909
1681 - Bermondsey Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Claude Abi-Gerges | In House | 99.6582 | 94.8295 | 94.8978 | 100 | 100 | -0.53667 | 208.8033 | 27.41 | 13.4 | 12.9433 | 12.3889 | 13.3599 | 16.3476 | 409.0976 | -205.765
1682 - Liphook (Multiplex 44 - ABS 2) | Jose Calaza | FME Services UK Ltd | 100 | 99.9085 | 99.9206 | 100 | 100 | -0.67333 | 697.46 | 22.8733 | 9.71 | 6.61 | 5.5032 | 7.1592 | 7.9897 | 199.9427 | -414.9198
1683 - Plymouth (Multiplex 44 - ABS) | David Wynne |  | 100 | 98.2314 | 99.4308 | 100 | 100 | 0.26 | 281.47 | 22.4933 | 14.25 | 12.2633 | 10.5227 | 13.1545 | 15.3273 | 383.5667 | -231.2959
1684 - Nelson Broadway (Multiplex 44 - ABS 2) | Victor Arcinega | DML Electrical Services | 100 | 99.4943 | 99.281 | 100 | 100 | 0.57333 | 451.8033 | 24.04 | 42.59 | 26.44 | 22.1015 | 26.5174 | 33.718 | 843.792 | 228.9295 | Power usage well below last Summer
1685 - Christchurch (Multiplex 44 - ABS 2) | Steve Smith |  | 99.3409 | 99.9946 | 99.9991 | 100 | 100 | 1.14 | 717.2433 | 25.4067 | 38.92 | 25.1967 | 22.243 | 27.9411 | 31.1871 | 780.4574 | 165.5949
1686 - Coventry Abbey Park (Asda) (Multiplex 44 - ABS 2) | John Kiely | IPM | 100 | 96.1816 | 99.9529 | 100 | 89.6688 | 0.40333 | 1129.11 | 24.03 | 32.51 | 23.16 | 18.1252 | 25.7227 | 30.6382 | 766.7219 | 151.8593 | Major ice bath issue 5-25 July. Fine since.
1687 - Warrington Whittle Avenue (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Nutall | DML Electrical Services | 100 | 99.996 | 99.7643 | 100 | 100 | 0.83333 | 529.2 | 24 | 34.55 | 17.6667 | 13.6362 | 24.3963 | 27.9323 | 699.007 | 84.1444
1689 - Cumbernauld Craiglinn Park (Multiplex 44 - ABS 2) | Elliot Jardine | ESG | 92.8567 | 98.2262 | 98.817 | 100 | 99.5462 | 0.80333 | 822.8633 | 16.81 | 14.24 | 10.5633 | 8.7041 | 13.29 | 14.5942 | 365.2209 | -249.6416
1690 - Blyth (Worksop) (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Clapham | Network East | 97.598 | 99.3753 | 99.8054 | 100 | 88.5526 | 3.7667 | 609.39 | 26.8067 | 26.97 | 20.4933 | 17.429 | 27.3469 | 25.4443 | 636.7448 | 21.8822 | Ice bath issue 19 Aug - 3rd Sept
1692 - Barrhead Glasgow (Multiplex 44 - ABS 2) | Jim McLean | ESG | 100 | 100 | 99.9532 | 100 | 100 | 0.23333 | 653.0067 | 21.3 | 12.77 | 9.95 | 8.4763 | 10.123 | 10.1728 | 254.5744 | -360.2882
1695 - Bidston Moss (Multiplex 44 - ABS 2) | Paul Griffiths | JAC | 99.9844 | 98.2162 | 99.9691 | 99.77 | 99.8581 | 1.0933 | 900.1067 | 26.5533 | 31.35 | 22.2833 | 18.3214 | 26.7786 | 31.2231 | 781.3572 | 166.4947
1697 - Ipswich Tesco (Multiplex 44 - ABS 2) | Carol Rogerson | Network East | 100 | 99.4987 | 99.7723 | 99.74 | 99.6389 | 0.56667 | 624.3233 | 28.02 | 21.77 | 17.3767 | 15.6607 | 17.7181 | 22.4449 | 561.6836 | -53.1789
1698 - Mansfield Asda (Multiplex 44 - ABS 2) | Jacqui Moore | Network North | 100 | 99.816 | 99.9996 | 99.75 | 100 | 0.65667 | 685.0467 | 26.3933 | 40.44 | 33.1333 | 31.363 | 39.0153 | 42.003 | 1051.1262 | 436.2637
1700 - Winchester (Multiplex 44 - ABS 2) | Tony Bennett | FME Services UK Ltd | 99.7299 | 98.7589 | 100 | 100 | 77.5503 | 0.93667 | 721.5967 | 23.14 | 25.81 | 18.0067 | 14.5091 | 19.5313 | 9.3526 | 234.0496 | -380.8129 | Ice bath issue in July. Major recirc failure 4th Sept
1701 - Aberdeen Craigshaw Road (Multiplex 44 - ABS 2) | Adam Buchanan-Smith | ESG | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.7886 | 0.58667 | 502.08 | 20.87 | 18.3 | 9.52 | 8.8444 | 12.9489 | 14.933 | 373.6988 | -241.1637
1702 - HAVERHILL (Multiplex 44 - ABS 2) | Ahmet Mustafa | Network East | 98.7924 | 100 | 95.2947 | 100 | 99.6558 | 0.71333 | 614.9767 | 23.0833 | 25.85 | 18.33 | 12.7046 | 18.6085 | 21.6734 | 542.3766 | -72.486
1704 - Milford Haven (Multiplex 44 - ABS 2) | Ron Mounsey | Network North | 99.7976 | 94.3354 | 98.4378 | 99 | 88.3333 | 0.19 | 539.1967 | 23.2767 | 18.14 | 12.8333 | 11.9104 | 10.8315 | 14.1422 | 353.9074 | -260.9552 | Solid ice bath but high Flow & Rtn temps - being masked by ABS. Major recirc issue fixed early July.
1705 - Peterborough Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Glyn Pashley | IPM | 99.603 | 98.1754 | 99.2846 | 93.89 | 99.9968 | 0.19 | 285.51 | 26.3 | 14.29 | 12.2433 | 11.076 | 16.3997 | 18.4557 | 461.8539 | -153.0087
1706 - BUXTON - STATION ROAD (Multiplex 44 - ABS 2) | Walter Wright | Network East | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.8265 | 0.61 | 608.95 | 17.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.1709 | 504.7773 | -110.0853
1708 - Colliers Wood (Multiplex 44 - ABS 2) | Surjit Manger | FME Services UK Ltd | 99.9603 | 96.7765 | 98.3734 | 97.27 | 96.4404 | 0.89 | 477.8833 | 25.2533 | 21.66 | 15.4667 | 12.8532 | 16.9108 | 20.0742 | 502.3564 | -112.5061 | 1/2 Titan (revised water volume in Q3)
1709 - Bedford Fairhill (Multiplex 44 - ABS 2) | Ismail Anilmis | ACS | 97.9209 | 93.5804 | 98.5664 | 81.97 | 93.3429 | 1.0933 | 663.3167 | 24.2867 | 21.15 | 14.1233 | 12.763 | 33.2623 | 24.4651 | 612.2403 | -2.6223 | Ice bath ropey early-Jan. Don’t send to Ismail
1710 - AYLESBURYS ASKEYS (Multiplex 44 - ABS 2) | Don Gordon | Vinny Sinnathamby | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 0 | 767.52 | 18.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.3708 | 584.8535 | -30.009 | Brand new.
1711 - Motherwell (Multiplex 44 - ABS 2) | Alan Halliday | ESG | 100 | 99.9884 | 71.5106 | 93.53 | 100 | -0.66333 | 760.0367 | 20.8267 | 26.91 | 22.1933 | 16.9414 | 20.63 | 24.069 | 602.3266 | -12.5359 | 3 x (accidental?) power outages in Q2, otherwise solid.
1712 - BURY ST EDMUNDS (Multiplex 44 - ABS 2) | Carol Rogerson | Network East | N/A | 96.8407 | 99.9931 | 99.86 | 99.5967 | -0.56 | 828.1033 | 25.02 | N/A | 6.1967 | 5.1131 | 7.6881 | 9.5028 | 237.8067 | -377.0559
1713 - CRAWLEY - GATWICK RD (Multiplex 44 - ABS 2) | Sandy Madhar | FME Services UK Ltd | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.63333 | 782.64 | 23.5267 | N/A | 15.13 | 14.2653 | 21.9918 | 29.2214 | 731.2661 | 116.4036
1715 - Enniskillen (Multiplex 44 - ABS 2) | David Walker | ABS | N/A | 100 | 93.0636 | 100 | 100 | 0.25 | 773 | 0 | N/A | 12.265 | 15.5092 | 30.6806 | 33.8114 | 846.13 | 231.2675 | Power increase is actually now 'normal' after Recirc issue fixed in Feb25
1716 - Leek Churnet Way (Multiplex 44 - ABS 2) | David Knight | Network North | 99.9982 | 99.4026 | 98.8933 | 95.65 | 96.8972 | 0.48333 | 505.9167 | 19.68 | 16.62 | 11.1033 | 9.5266 | 12.9929 | 14.5828 | 364.9338 | -249.9287
1717 - Glossop (Multiplex 44 - ABS 2) | Stuart Broadbelt | JHES | 100 | 99.5661 | 98.656 | 98.01 | 96.7794 | 0.60333 | 687.5133 | 17.9267 | 19.17 | 14.74 | 12.272 | 16.7789 | 19.3958 | 485.3798 | -129.4828
1718 - Birmingham Exchange Square (Multiplex 44 - ABS 2) | Dean Chapman | Network West | 100 | 93.8883 | 96.2024 | 96.53 | 96.3033 | 0.44333 | 460.2867 | 21.7433 | 12.4 | 11.84 | 11.1104 | 13.4447 | 22.9482 | 574.2777 | -40.5849
1721 - Lowestoft (Multiplex 44 - ABS 2) | Lee Sparkes | Network North | 99.8088 | 99.8138 | 98.9498 | 99.63 | 99.6141 | 0.11667 | 590.29 | 22.6667 | 23.55 | 17.1933 | 14.3101 | 18.2543 | 22.057 | 551.9773 | -62.8853
1726 - HIGHBRIDGE (Multiplex 44 - ABS 2) | Amy Cridland | Wessex | 100 | 99.1198 | 98.5478 | 100 | 100 | -0.36333 | 630.8033 | 25.2333 | 18.74 | 14.3 | 15.05 | 21.7195 | 21.9708 | 549.8204 | -65.0422
1737 - High Wycombe - Cressex Island (Multiplex 44 - ABS 2) | Alan Butchers | FME Services UK Ltd | 98.831 | 99.4428 | 99.6513 | 98.41 | 95.5393 | 0.85 | 736.8333 | 26.3033 | 10.19 | 8.6433 | 6.4455 | 9.5138 | 21.4874 | 537.7219 | -77.1406
1741 - Bristol Emersons Green (Multiplex 44 - ABS 2) | Laura Wilder | Wessex | 99.8052 | 98.6876 | 98.8754 | 99 | 91.6667 | 1.18 | 775.0233 | 26.0667 | 31.18 | 26.17 | 19.6729 | 26.3547 | 23.6348 | 591.4609 | -23.4017 | Major recirc issue for most of July. Followed by fluctuating icebath from 5th Aug
1746 - Coleraine | Bruce Baillie | ABS | N/A | N/A | N/A | 93.9 | 98.6823 | 0.083333 | 684.3333 | 23.31 | N/A | N/A | N/A | 22.9482 | 22.3162 | 558.4622 | -56.4004
1769 - Malton - EDENHOUSE ROAD (ABS 2.0) | Richard Marcroft | Wessex | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 0.75667 | 828.5833 | 21.7167 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.7208 | 593.6137 | -21.2489
1770 - Magherafelt (Multiplex 44 - ABS 2) | Paddy Cusack | ABS | N/A | 100 | 99.7861 | 100 | 100 | 1.35 | 587.3333 | 26.8633 | N/A | 18.87 | 19.4569 | 27.3942 | 29.5388 | 739.2081 | 124.3456
1773 - LINCOLN SHOWGROUND (Multiplex 44 - ABS 2) | James Thompson | Wessex | N/A | 96.1252 | 100 | 99.85 | 99.8813 | 0.06 | 453.6167 | 18.2 | N/A | 12.7833 | 11.0675 | 17.536 | 17.8817 | 447.4907 | -167.3719 | Rising power use (weather related?)
1774 - SHEPSHED - LEICESTER RD (Multiplex 44 - ABS 2) | Angus Fraser | Network East | N/A | N/A | N/A | 99.7 | 100 | 0.42333 | 432.02 | 21.2467 | N/A | N/A | N/A | 21.49 | 21.5152 | 538.4191 | -76.4434
1795 - DINNINGTON (Multiplex 44 - ABS 2) | Franco Ventura | Michael Robson | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.4321 | 0 | 662.21 | 17.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.2576 | 256.6969 | -358.1657
1801 - Crediton - Joesph Locke Way (ABS 2.0) (Multiplex 44 - ABS 2) | David Shawyer | Wessex | N/A | N/A | 94.1641 | 100 | 100 | 0.046667 | 408.5467 | 22.5 | N/A | N/A | 16.9342 | 16.2963 | 17.6403 | 441.448 | -173.4146
1804 - LARKHALL (ABS 2.0) | Andrew Gibson | ESG | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | Too new
1806 - Middleton - St GEORGE'S RETAIL PK (Multiplex 44 - ABS 2) | Anne Wainwright | Wessex | N/A | 98.0431 | 97.6898 | 100 | 100 | -0.47667 | 373.6867 | 19.9633 | N/A | 11.31 | 9.5662 | 12.1685 | 13.79 | 345.0958 | -269.7667
1810 - ELLESMERE PORT (ABS 2.0) (Multiplex 44 - ABS 2) | Tony Higdon | JAC | N/A | N/A | 100 | 100 | 99.9743 | 0.62667 | 601.92 | 19.5733 | N/A | N/A | 13.4296 | 11.9263 | 18.0931 | 452.7793 | -162.0832
1858 - NORWICH - RIVERSIDE (Multiplex 44 - ABS 2) | Carol Rogerson | Network East | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.4386 | 0.52333 | 516.7167 | 24.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.3161 | 508.4113 | -106.4512
1868 - Northallerton (Multiplex 44 - ABS 2) | John Atherton | Wessex | 99.5661 | 90.1395 | 98.8803 | 98.24 | 97.6389 | 0.39333 | 332.88 | 22.01 | 8.27 | 5.9333 | 5.7625 | 6.5632 | 7.0868 | 177.3475 | -437.5151 | Power looks low.
1888 - Copper Pot Knowlsey (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Blundell | JAC | 98.7459 | 99.8572 | 99.9303 | 99.87 | 99.78 | -2.7133 | 532.92 | 24.0933 | 20.83 | 17.6967 | 15.1838 | 19.9829 | 27.9933 | 700.5316 | 85.669
1899 - QUEENSFERRY (Multiplex 44 - ABS 2) | Stewart Williams | JAC | 99.8871 | 98.9036 | 90.692 | 99.92 | 99.8811 | 0.14 | 412.4067 | 21.6467 | 18.94 | 14.8133 | 11.2063 | 15.9382 | 16.7283 | 418.6264 | -196.2362
1911 - Skegness (Multiplex 44 - ABS 2) | James Thompson | Wessex | 100 | 98.6787 | 99.9338 | 99.11 | 92.4582 | 1.3733 | 616.2233 | 22.3467 | 23.15 | 13.2467 | 10.1418 | 17.7822 | 18.8079 | 470.6674 | -144.1952 | Major recirc issue 29th Aug (ongoing). Ice bath soid. Masked by ABS
1939 - MARTLESHAM HEATH (Multiplex 44 - ABS 2) | Carol Rogerson | Network East | 95.2806 | 99.589 | 99.626 | 100 | 99.9993 | 0.076667 | 627.0567 | 22.8233 | 22.39 | 15.4533 | 12.3673 | 16.0892 | 20.6154 | 515.9014 | -98.9612
1981 - CHESTER COLISEUM SHOPPING PARK (Multiplex 44 - ABS 2) | Tony Higdon | JAC | N/A | 100 | 98.3863 | 99.87 | 99.8379 | 0.03 | 505.57 | 23.2433 | N/A | 15.88 | 13.8564 | 18.2138 | 20.6838 | 517.6124 | -97.2501 | Welbilt power test
1996 - Wrexham (Multiplex 44 - ABS 2) | Stewart Williams | JAC | 97.6159 | 99.3865 | 99.7269 | 96.6 | 94.2448 | 0.79333 | 688.71 | 24.1633 | 23.97 | 17.73 | 15.7023 | 22.0534 | 26.1679 | 654.8509 | 39.9884
1998 - Fareham - Whiteley Village (Multiplex 44 - ABS 2) | Jose Calaza | Wessex | 100 | 99.3259 | 99.5625 | 99.8 | 100 | -0.41667 | 546.43 | 25.8033 | 26.65 | 17.17 | 15.056 | 18.4047 | 22.5038 | 563.1583 | -51.7043
2027 - Didcot Orchard Centre (Multiplex 44 - ABS 2) | Ismail Anilmis | ACS | 99.9934 | 96.6437 | 92.7736 | 88.96 | 95.6621 | 0.53333 | 427.0033 | 25.4933 | 15.85 | 12.9133 | 10.376 | 13.4421 | 15.932 | 398.698 | -216.1645 | Relay issue 5/6th Aug
2033 - Ruislip Dairy Lane (Multiplex 44 - ABS 2) | Abel Campos/2 | FME Services UK Ltd | 99.9984 | 98.249 | 97.549 | 98.59 | 100 | 0.41 | 549.6833 | 24.49 | 20.47 | 19.21 | 20.8157 | 19.8875 | 22.6313 | 566.3493 | -48.5133
2042 - EXETER - TESCOS (ABS 2.0) | David Shawyer | Wessex | N/A | N/A | N/A | 99.93 | 100 | 0.44333 | 865.4367 | 21.35 | N/A | N/A | N/A | 27.9933 | 27.0747 | 677.5432 | 62.6807 | Power use looks high for a new Mx44
2070 - Taplow (Multiplex 44 - ABS 2) | Richard Forte | ACS | 100 | 99.5848 | 100 | 100 | 100 | 0.4 | 448.5767 | 19.9233 | 16.43 | 15.8233 | 14.2704 | 15.6898 | 15.6332 | 391.2202 | -223.6424
2091 - Wrexham Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Stewart Williams | JAC | 99.7492 | 99.1226 | 99.3546 | 98.47 | 96.2214 | 1.2767 | 556.74 | 24.94 | 19.65 | 12.8267 | 11.6594 | 18.9527 | 22.1464 | 554.2143 | -60.6482 | Jittery ice bath & lately rising Sys A accompanied by power increase
2099 - Winsford - Bostock Road | Jayne Aspin-Mayne |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.8327 | 2.66 | 252.17 | 21.9267 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.8535 | 296.6336 | -318.229
2105 - Sandwich (Multiplex 44 - ABS 2) | Paul Crocker | FME Services UK Ltd | 99.5439 | 98.7209 | 99.0114 | 99.12 | 98.7923 | 0.29 | 473.7667 | 20.22 | 17.88 | 14.3567 | 12.989 | 14.8856 | 16.9662 | 424.5786 | -190.284
2124 - ILKLEY (Multiplex 44 - ABS 2) | Pritpal Singh | R+S Services | 100 | 96.1676 | 96.2153 | 99.53 | 99.6541 | 0.18667 | 266.75 | 24.57 | 12.8 | 10.2367 | 8.7496 | 10.4298 | 11.7479 | 293.9922 | -320.8704
2125 - Skelton Lakes (Multiplex 44 - ABS 2) | Anne Wainwright | Wessex | 100 | 97.0818 | 96.8555 | 98.52 | 94.6672 | 0.25 | 511.3333 | 23.6433 | 15.69 | 12.83 | 11.8155 | 13.7189 | 15.2893 | 382.6146 | -232.2479 | Recirc issue 1-4th Aug
2144 - Basildon Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Ahmet Mustafa | Network East | 97.8869 | 96.2767 | 97.9169 | 94.6 | 97.1667 | 0.68667 | 227.21 | 24.0567 | 13.87 | 10.8767 | 8.9918 | 11.6947 | 13.8591 | 346.8244 | -268.0382
2162 - Chelmer Village (Multiplex 44 - ABS 2) | Ahmet Mustafa | Network East | 99.8003 | 99.956 | 94.7512 | 99.69 | 99.7524 | 0.043333 | 337.39 | 22.92 | 18.86 | 15.0633 | 10.2537 | 13.4698 | 15.7976 | 395.3344 | -219.5282
2171 - Hempstead Valley (Multiplex 44 - ABS 2) | Gian Chahal | FME Services UK Ltd | 99.9797 | 97.0732 | 100 | 97.53 | 98.3769 | 0.4 | 385.3 | 20.5733 | 14.8 | 13.3933 | 7.2959 | 12.8292 | 13.9833 | 349.9329 | -264.9296 | Sys A fluctuation fixed end-Apr.
2176 - Warminster (Multiplex 44 - ABS 2) | Mike Guerin | Lee Bryant | 99.8648 | 98.0227 | 98.5691 | 98.09 | 97.7094 | -0.47333 | 474.5533 | N/A | 25.91 | 15.4633 | 13.3936 | 21.0494 | 22.8939 | 572.9193 | -41.9433
2183 - Harlow Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Claude Abi-Gerges | In House | 100 | 95.5571 | 93.5261 | 99 | 99 | 2.0767 | 274.49 | 25.2767 | 23.4 | 17.8733 | 15.1411 | 21.0032 | 18.9862 | 475.1303 | -139.7322 | Ice bath started to struggle mid-June onwards. Fixed 29/8/25. Masked by ABS
2194 - Leatherhead - Church St (Multiplex 44 - ABS 2) | Shanu Subra | FME Services UK Ltd | N/A | 97.4499 | 99.9851 | 99.64 | 99.5044 | 0.083333 | 447.5267 | 25.79 | N/A | 16.24 | 12.4945 | 17.2308 | 20.5784 | 514.974 | -99.8886
2210 - Liverpool Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Blundell | JAC | 99.9074 | 99.3188 | 99.9239 | 95.41 | 95.176 | 0.32 | 239.34 | 22.7233 | 20.12 | 14.48 | 11.4956 | 14.6801 | 16.0026 | 400.4661 | -214.3964
2211 - Preston Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Nigel Dunnington | JAC | 95.3279 | 93.7458 | 95.0654 | 91.21 | 91.5034 | 0.71333 | 288.02 | 25.8 | 13.69 | 11.2533 | 10.0397 | 11.8871 | 12.4886 | 312.5279 | -302.3347 | Ice bath more settled & Sys A fluctuations less pronounced suggesting more equal use of both towers
2233 - SWANLEY CENTRE (Multiplex 44 - ABS 2) | Greg Abbott | ACS | N/A | 98.1101 | 99.998 | 100 | 100 | 0.02 | 344.55 | 22.1367 | N/A | 10.63 | 9.6635 | 12.5805 | 14.8149 | 370.7417 | -244.1209
2256 - WOKINGHAM (ABS 2.0) | Richard Forte | ACS | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.6343 | 0.10333 | 419.98 | 20.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.3925 | 435.2483 | -179.6142
2258 - CLAYTON GREEN (ABS 2.0) | Nigel Dunnington | JAC | N/A | N/A | N/A | 100 | 98.7403 | 0.13333 | 536.4667 | 22.4433 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.8701 | 497.2498 | -117.6128
2291 - HIGH WYCOMBE RETAIL PK (Multiplex 44 - ABS 2) | Alan Butchers | FME Services UK Ltd | N/A | N/A | 99.9229 | 100 | 96.8619 | 0.31333 | 433.62 | 22.9433 | N/A | N/A | 11.6774 | 17.9117 | 19.7023 | 493.0496 | -121.813
2345 - NEWARK - LONDON RD (Multiplex 44 - ABS 2) | Walter Wright | Network North | N/A | 98 | 96.4498 | 97.76 | 95.5129 | 0.21 | 390.12 | 24.1667 | N/A | 14.6 | 15.5206 | 17.2918 | 18.8508 | 471.7416 | -143.121 | 3 small Ice Bath issues in Aug. Wierd Sys A Rtn spike end-Aug.
2347 - WICKFORD HIGH STREET (Multiplex 44 - ABS 2) | Gian Chahal | Unique | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.9624 | 1.3267 | 527.2 | 23.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.1826 | 530.0954 | -84.7672
2352 - Warrington Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Nutall | DML Electrical Services | 100 | 99.0687 | 94.854 | 92.05 | 98.1524 | 0.52667 | 331.65 | 25.5067 | 12.96 | 10.6767 | 9.2657 | 12.3676 | 13.8046 | 345.4605 | -269.402
2374 - Cheltenham - GLOUCESTER ROAD (Multiplex 44 - ABS 2) | Joanne Jones | Network North | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.2009 | 0.35667 | 220.74 | 21.025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.6182 | 440.8957 | -173.9669
2382 - GOSPORT HIGH STREET (ABS 2.0) | Jose Calaza | Wessex | N/A | N/A | N/A | 100 | 99.4709 | 0.37333 | 364.3267 | 22.6533 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.751 | 469.2436 | -145.619
2448 - SALFORD TRAFFORD RD (Multiplex 44 - ABS 2) | Mark Nutall | DML Electrical Services | N/A | 100 | 99.4223 | 99.78 | 99.3388 | -0.26667 | 430.6933 | 20.2767 | N/A | 21.0267 | 15.2096 | 28.9184 | 35.6244 | 891.5016 | 276.639 | Power usage increasing - almost doubled since opening (weather-related?). Ice bath/Power issue 9th July (accidental?)
2474 - BRENTWOOD HIGH STREET (Multiplex 44 - ABS 2) | Joey Antwi-Kusi | Wessex | N/A | N/A | 100 | 100 | 98.6034 | 0.35333 | 470.5067 | 22.3033 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.75 | 419.1687 | -195.6938 | Power sensor not working properly
2526 - Basildon - PITSEA NORTHLAND (Multiplex 44 - ABS 2) | Peter Tassell | Network East | N/A | 100 | 99.7642 | 100 | 100 | -0.036667 | 424.3167 | 23.93 | N/A | 12.52 | 13.0969 | 17.517 | 19.4687 | 487.2036 | -127.6589
2551 - OXFORD CORNMARKET (Multiplex 44 - ABS 2) | Joanne Jones | Network North | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 0.74 | 710.1867 | 25.8967 | N/A | N/A | N/A | 22.3555 | 23.422 | 586.1349 | -28.7277
2586 - SUTTON IN ASHFIELD (ABS 2.0) (Multiplex 44 - ABS 2) | Walter Wright | Network North | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 0.15667 | 349.8533 | 21.2533 | N/A | N/A | 18.78 | 14 | 13.9393 | 348.8312 | -266.0313 | Opened March25
2606 - CHATHAM DOCKSIDE OUTLET (Multiplex 44 - ABS 2) | Gian Chahal | FME Services UK Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.9 | -0.14 | 240.93 | 25.4533 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.6261 | 366.0189 | -248.8437
2610 - FOLKSTONE SERVICES (Multiplex 44 - ABS 2) | Road Chef | FME Services UK Ltd | N/A | N/A | 95.5155 | 98.99 | 98.8078 | -0.11333 | 465.7033 | 26.9333 | N/A | N/A | 16.4538 | 24.0343 | 26.9795 | 675.1608 | 60.2983
2649 - BRIDGEND OUTLET VILLAGE (ABS 2.0) | Ralph Parker | Network West | N/A | N/A | N/A | 93.94 | 96.5507 | 0.52667 | 582.7733 | 23.3167 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.3 | 382.8825 | -231.9801
7131 - Nenagh (Multiplex 44 - ABS 2) | John Quirke | ABS | 96.0808 | 97.6114 | 98.0203 | 97.49 | 96.988 | 0.14667 | 471 | 24.9633 | 21.55 | 18.3433 | 15.7839 | 18.1313 | 22.1908 | 555.324 | -59.5385
7143 - Carrick on Shannon (Multiplex 44 - ABS 2) | Elaine Sterio | ABS | 100 | 99.532 | 99.831 | 99.79 | 99.7343 | 0.32 | 414.6667 | 19.1867 | 18.19 | 14.02 | 14.0882 | 16.8454 | 18.4653 | 462.0943 | -152.7683
Benchmarks |  |  | 97.0692 | 94.7749 | 96.7335 | 95.2727 | 95.5564 | 0.50743 | 651.3542 | 23.4314 | 27.2204 | 20.6953 | 18.6318 | 23.0308 | 24.4287 | 614.8626
NB. Where Filter Flow is unavailable, the average across all restaurants is 80.73% of Coarse Flow goes through DP filter.
*Benchmark power cost (FZ average in Q1'25)

## McOpCo commentary
SITE_NAME | Equipment Age |  | IQ (Q3 2024) | IQ Q4 2024 | IQ Q1 2025 | IQ Q2 2025 | IQ Q3 2025 | Ice Bath | Filter Flow (Avg) | Amb Temp | Q3 Power | Q4 Power | Q1 '25 Power | Q2 '25 Power | Q3 2025 Power | Cost | Cost vs Bench* | CO2e/t | Notes
0006 - KENSINGTON (ABS 1.0) | 2024-06-06 | Wessex | N/A | 90.7672 | 99.4895 | 99.79 | 99.095 | 0.68333 | 452.0467 | 25.9433 | N/A | 29.55 | 21.5775 | 31.8597 | 39.4448 | 987.1072 | 281.0297 | 0.76215 | 1000
0014 - Ilford (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2015-11-20 | Unique | 99.4394 | 100 | 99.9792 | 98.94 | 98.7238 | 0.64 | 397.37 | 22.3433 | 27.72 | 25.05 | 25.2336 | 28.5244 | 29.0721 | 727.5285 | 21.451 | 0.56173
0037 - Walthamstow (Multiplex 44 - ABS 2) |  | Unique | 100 | 100 | 97.5019 | 93.97 | 100 | 0.36667 | N/A | 20.3933 | 30.46 | 27.85 | 26.5164 | 28.9674 | 23.8751 | 597.4741 | -108.6034 | 0.46132 | Ice bath rock solid. Sys A/recirc issue from 23/6
0050 - UXBRIDGE | 2024-06-01 | Wessex | N/A | 82.8159 | 99.6556 | 99 | 99.1633 | -0.22 | 380.4633 | N/A | N/A | 13.41 | 12.0348 | 14.0493 | 16.3712 | 409.6889 | -296.3886 | 0.31632
0066 - Acton (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2024-12-12 | FME Services UK Ltd | 99.9744 | 99.9788 | 99.9409 | 99.04 | 98.4569 | 0.49 | 441.89 | 22.93 | 20.24 | 14.4 | 12.9494 | 16.5948 | 19.15 | 479.2288 | -226.8488 | 0.37002
0068 - KILBURN (ABS 2.0) |  | FME Services UK Ltd | N/A | N/A | N/A | 99.98 | 99.9935 | 0.31 | 600.04 | 29.36 | N/A | N/A | N/A | 40.6791 | 40.8072 | 1021.2 | 315.1225 | 0.78848
0089 - PORTSMOUTH COM RD (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2024-05-22 | Wessex | N/A | 70.5613 | 99.775 | 98.49 | 98.8883 | 0.023333 | 687.5667 | 25.4867 | N/A | 14.01 | 12.909 | 0 | 20.1047 | 503.1194 | -202.9581 | 0.38846
0119 - MAIDENHEAD (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2024-04-09 | Wessex | 100 | 98.445 | 98.754 | 99.29 | 99.995 | 0.73667 | 499.88 | 25.4033 | 18.15 | 14.69 | 13.4744 | 16.1003 | 19.3156 | 483.3733 | -222.7042 | 0.37322 | Very poor 4G signal @ site
0190 - Bethnal Green (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2022-07-01 | FME Services UK Ltd | 99.9964 | 95.3669 | 95.7467 | 99.73 | 98.7315 | 0.54 | 501.8633 | 25 | 41.22 | 34.38 | 27.427 | 30.9279 | 29.4359 | 736.6331 | 30.5556 | 0.56876
0256 - Colindale (Multiplex 44 - ABS 2) |  | Unique | 99.5725 | 99.0024 | 99.9966 | 98.03 | 96.2026 | 1.3733 | 973.2533 | 23.7733 | 22.97 | 5.24 | 31.797 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Power sensor data wrong - too low
0268 - Leytonstone (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2022-09-19 | FME Services UK Ltd | 100 | 99.4755 | 95.5412 | 97.79 | 99.4921 | -6.62 | 904.4033 | 22.56 | 33.77 | 21.67 | 23.8838 | 24.2701 | 30.5293 | 763.9951 | 57.9176 | 0.58989
0303 - Edge Lane DT (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2021-03-26 | Network North | 95.5798 | 96.8639 | 97.0579 | 97.81 | 99.7224 | 0.2 | 749.55 | 15.3267 | 47.01 | 43.38 | 38.3912 | 39.3929 | 38.4287 | 961.678 | 255.6005 | 0.74252 | Quality fine at cost of high power usage
0319 - Leicester - Fosse Park D/T (Multiplex 50 - 2 x towers (8v)) | 2014-11-11 | Network East | 80.8431 | 99.8857 | 99.9712 | 89.3 | 74.295 | 1.7433 | 1158.8967 | 23.7133 | 20.15 | 16.9 | 15.1253 | 17.7358 | 19.6969 | 492.9146 | -213.1629 | 0.38058 | Ice bath began to regularly blow out early June
0332 - Morriston DT (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2022-09-27 | Network West | 99.9529 | 99.5458 | 99.832 | 99.13 | 93.3515 | 0.66 | 1055.1433 | 22.61 | 31.6 | 26.22 | 22.4763 | 28.6716 | 29.8151 | 746.1238 | 40.0463 | 0.57609
0336 - Llanelli DT (E) (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2022-09-22 | Network West | 29.4059 | 64.5995 | 100 | 50 | 90 | 4.8867 | 1393.7533 | 25.41 | 39.24 | 32.16 | 26.5683 | 31.7799 | 36.9325 | 924.2348 | 218.1573 | 0.71361 | IB right on 5°C mark but water flowing to ABS & towers is fine. High vol. Performance consistent. Sensor placement?
0340 - CRICLKEWOOD | 2024-06-13 | FME Services UK Ltd | N/A | 99.8678 | 99.9918 | 99.52 | 98.9381 | 1 | 458.7267 | 23.66 | N/A | 11.6 | 10.7636 | 12.8427 | 14.8772 | 372.3023 | -333.7752 | 0.28746
0346 - Peterborough DT | 2021-12-01 | Network East | 99.6426 | 99.5139 | 99.9247 | 99.84 | 99.7563 | 0.26333 | 873.1367 | 16.15 | 0 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Power sensor data wrong - too low
0366 - Deptford (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2022-09-09 | FME Services UK Ltd | 99.9788 | 99.7462 | 99.1536 | 99.99 | 99.5366 | 0.61667 | 752.2767 | 19.05 | 25.02 | 21.17 | 18.3101 | 21.4152 | 24.496 | 613.0124 | -93.0651 | 0.47331
0370 - Stonedale Lane (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2022-09-08 | Network North | 99.9894 | 98.7516 | 84 | 81.28 | 99.6397 | -0.58 | 812.6233 | 23.5067 | 30.08 | 25.44 | 18.2106 | 25.4222 | 25.8845 | 647.7604 | -58.3172 | 0.50014 | Ice bath/power issue 8-18th April. ABS currently masking most issues, but tower will suffer
0373 - Forest Gate (Multiplex 44 - 2 x tower (6v)) |  | Unique | 100 | 99.8842 | 99.6148 | 99.9 | 99.8876 | -0.50333 | 750.5967 | 23.7333 | 23.72 | 21.45 | 19.2347 | 23.0493 | 25.3874 | 635.3197 | -70.7578 | 0.49054
0383 - Southport 2 DT (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2021-06-22 | Network North | 89.2601 | 99.9589 | 100 | 89.35 | 63.6213 | 3.34 | 808.69 | 28.64 | 48.44 | 44.61 | 45.5501 | 45.1331 | 45.837 | 1147.0703 | 440.9928 | 0.88566 | Ice bath began to regularly blow out from early May. Power usage remains high. Needs re-gas?
0395 - Brent Cross (Multiplex 44 - ABS 1) |  | FME Services UK Ltd | 100 | 98.44 | 99.2179 | 100 | 100 | 0.39667 | 375.4767 | 23.9433 | 24.85 | 13.25 | 10.1307 | 18.2449 | 22.2853 | 557.6887 | -148.3888 | 0.4306
0413 - SHREWSBURY MEOLE BRACE | 2019-07-01 | Network West | N/A | 96.2598 | 99.8257 | 100 | 100 | -0.2 | 1144.31 | 21.1233 | N/A | 19.63 | 18.5323 | 17.9834 | 18.5796 | 464.9551 | -241.1224 | 0.359
0414 - Telford (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2022-09-17 | Network West | 100 | 99.5964 | 99.8276 | 99.98 | 99.8918 | -2.89 | 985.43 | 26.07 | 37.51 | 35.2 | 26.5834 | 33.6974 | 37.1145 | 928.7908 | 222.7133 | 0.71713 | Struggles every Q3
0418 - Hillsborough (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-03-09 | Wessex | 99.0441 | 98.6628 | 99.9678 | 92.62 | 95 | 3.2133 | 1148.46 | 25.0933 | 35.45 | 31.16 | 30.4216 | 38.5072 | 41.6364 | 1041.9507 | 335.8731 | 0.8045 | Ice bath blows out every day, protected by ABS. Power lower than this time last year. Needs re-gas?
0421 - Chelmsford - Boreham Interchange (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2020-02-06 | Network East | 100 | 93.6804 | 96.2439 | 92.3 | 84.0186 | 1.1 | 994.65 | 20.19 | 32.21 | 26.25 | 21.1384 | 29.1704 | 33.549 | 839.5627 | 133.4852 | 0.64823 | Ice bath occasionally blowing out
0441 - Wigan Gower St (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2022-02-01 | Network North | 99.9739 | 99.4644 | 99.8613 | 100 | 99.6087 | 0.27 | 895.6033 | 23.3233 | 26.71 | 22.92 | 18.7303 | 24.0025 | 26.0954 | 653.0382 | -53.0393 | 0.50422 | Power fluctuation affecting ice bath (1/9 onwards)
0443 - Linwood (Multiplex 50 - ABS 2) | 2016-07-11 | ESG | 70.1105 | 42.5824 | 64.2997 | 86.99 | 59.0044 | 5.1567 | 1487.7867 | 26.0067 | 7.99 | 2.63 | 8.6211 | 10.2666 | 9.1911 | 230.0069 | -476.0706 | 0.17759 | Ice bath blows out every day. Fixed 17/9?
0459 - Canning Town D/T (Multiplex 44 - ABS 2) | 2019-07-02 | Wessex | 99.2183 | 99.8984 | 98.3772 | 88.77 | 90 | 2.5267 | 913.65 | 27.4267 | 38.52 | 31.43 | 27.9859 | 39.168 | 42.9919 | 1075.8732 | 369.7957 | 0.83069 | Ice bath blows out daily from mid_Jun. Power usage high vs Q3 2024.
0464 - Barnsley 2 (E) (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2022-08-18 | Wessex | 50 | 50 | 93.6401 | 100 | 92.7826 | -3.0167 | 1106.68 | 33.61 | 38.41 | 30.59 | 25.3676 | 28.7331 | 39.1291 | 979.2048 | 273.1273 | 0.75605 | Faulty placement on Ice Bath sensor - Sys A recirc issue fixed 16th Jan
0466 - Widnes (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2019-05-02 | Network North | 96.3183 | 98.5504 | 98.9169 | 83.76 | 98.2206 | 0.24 | 801.0433 | 26.1433 | 46.38 | 42.23 | 42.2566 | 41.2987 | 39.037 | 976.8999 | 270.8224 | 0.75427 | Power usage very high but lower than Q3 2024
0479 - Arnison Centre (E) (Multiplex 44 - ABS 2) |  | Wessex | 100 | 99.5514 | 99.9643 | 99.35 | 99.7328 | 1.0667 | 1052.4367 | 24.1867 | 32.86 | 26.49 | 21.9499 | 31.2279 | 29.4367 | 736.6539 | 30.5764 | 0.56878
0492 - KINNAIRD PARK (Multiplex 44 - ABS 2) |  | ESG | 99.6421 | 92.4553 | 100 | 99.56 | 88.21 | 4.4833 | 1134.0933 | 27.82 | 28.61 | 24.49 | 17.8473 | 23.848 | 25.1447 | 629.2469 | -76.8306 | 0.48585 | High Sys A temps masked by ABS. New Mx44 installed 12/9/25
0540 - LOMBARDY | 2024-05-21 | Wessex | 99.8357 | 97.4441 | 99.5086 | 99.18 | 99.4225 | -0.99667 | 1039.3967 | 27.5833 | 35.72 | 30.22 | 25.7541 | 28.4335 | 32.179 | 805.2796 | 99.202 | 0.62176
0542 - Newcastle 3 (Multiplex 44 - ABS 2) | 2018-08-03 | Wessex | 92.1673 | 97.64 | 95.6638 | 93.76 | 99.5299 | 0.63333 | 1164.64 | 24.1967 | 43.18 | 33.54 | 33.5761 | 27.0139 | 29.3524 | 734.5426 | 28.4651 | 0.56715
0556 - Upton (E) (Multiplex 44 - ABS 1 & 1 x tower (8v)) | 2021-04-15 | Network North | 99.9559 | 98.667 | 99.3757 | 98.78 | 89.8155 | 1.15 | 912.8433 | 18.9567 | 28.23 | 31.51 | 25.3702 | 28.2535 | 25.8714 | 647.4316 | -58.6459 | 0.49989 | Recirc pump issue 18/8-13/9
0584 - Tankersley (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2021-08-04 | Wessex | 99.0969 | 99.487 | 99.9845 | 97.42 | 83.4279 | 1.5633 | 1112.4967 | 25.4933 | 30.63 | 22.44 | 19.5148 | 24.805 | 25.212 | 630.9311 | -75.1464 | 0.48715 | Ice bath occasionally blowing out - hence IQ score
0612 - Traveller Friend (Energize - 1 x Tower (10v)) |  | FME Services UK Ltd | 69.7572 | 99.4429 | 100 | 94.84 | 62.9958 | 4.7267 | 1112.0367 | 30.7067 | 28.17 | 20.98 | 17.1028 | 23.1707 | 26.526 | 663.8142 | -42.2634 | 0.51254 | Ice bath blows out every day. Needs re-gas?
0618 - BUCKSBURN (Energize & Tower ) |  | ESG |  | 95.6568 | 99.9523 | 93.09 | 99.9938 | 0.16 | 387.73 | 23.4067 | N/A | 13.65 | 10.8839 | 14.3851 | 18.5525 | 464.2761 | -241.8014 | 0.35847
0631 - Crosshands (E) (Multiplex 44 - 2 x towers (8v)) | 2016-07-01 | Network West | 99.5919 | 100 | 99.2416 | 99.71 | 99.9652 | -0.68667 | 533.93 | 20.1933 | 39.27 | 35.79 | 30.2639 | 28.7731 | 26.827 | 671.3458 | -34.7318 | 0.51835
0633 - Pontefract (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2022-09-22 | Wessex | 99.9095 | 98.8486 | 99.969 | 99.13 | 99.8711 | 0.45667 | 923.22 | 23.6167 | 27.35 | 23.09 | 18.041 | 25.9502 | 29.2767 | 732.6489 | 26.5714 | 0.56568
0637 - Edinburgh - TELFORD ROAD (Multiplex 44 - ABS 1) |  | ESG | N/A | 95.4172 | 100 | 98.92 | 98.6298 | 0.61667 | 571.5567 | 21.4867 | N/A | 16.08 | 15.7809 | 19.9629 | 19.57 | 489.7395 | -216.338 | 0.37813
0640 - Chilwell (Multiplex 44 - ABS 2) | 2022-09-06 | Network North | 99.989 | 98.0705 | 99.9506 | 96.58 | 99.3549 | 0.90667 | 775.5067 | 24.56 | 12.62 | 11.92 | 10.0549 | 13.0277 | 13.7066 | 343.0076 | -363.0699 | 0.26484
0654 - Finchley Lido (Multiplex 44 - ABS 1) | 2022-02-10 | FME Services UK Ltd | 98.0979 | 97.7618 | 99.8026 | 86.62 | 92.8066 | 0.63667 | 671.89 | 27.8767 | 28.35 | 20.92 | 18.0046 | 23.9639 | 31.4874 | 787.9727 | 81.8952 | 0.6084 | ABS/PCB failure Apr25 - site down for 2/3 days
0674 - Kingsmill (Energize - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2016-06-03 | Wessex | 44.3533 | 65 | 75 | 50 | 50 | 5.75 | 788.6633 | 22.51 | 15.31 | 12.61 | 10.8241 | 13.1536 | 14.2736 | 357.1957 | -348.8818 | 0.27579 | Ice bath blows out every day - ABS partly compensating
0733 - Wishaw (E) (Energize - 1 x Tower (8v)) |  | ESG | 99.8126 | 99.9815 | 100 | 99.04 | 99.9772 | -0.77 | 1043.66 | 26.3767 | 26.69 | 25.03 | 22.9764 | 28.1015 | 28.9177 | 723.6657 | 17.5882 | 0.55875 | IQ 100 since reopened post COTF
0744 - Llantrisant (Multiplex 44 - 2 x tower (7 & 6v)) | 2023-08-01 | Network West | 99.3224 | 100 | 90.4994 | 92.16 | 82.77 | 3.8667 | N/A | 29.7067 | 55.89 | 0 | 21.912 | 31.8588 | 35.5999 | 890.8872 | 184.8096 | 0.68786 | Steady during the day but jittery overnight. Ice Bath issue mid-Aug
0780 - Wigston (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2023-09-02 | Network East | N/A | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 799.4067 | 23.7767 | 22.14 | 21.83 | 20.7626 | 20.1474 | 25.0671 | 627.3047 | -78.7728 | 0.48435 | Recirc issue fixed 23/8. ABS compensating but not for Tower
0784 - Mansfield 2 (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-07-22 | Wessex | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | -0.1 | 373.73 | 19.8667 | 23.76 | 15.89 | 14.3676 | 20.121 | 23.9974 | 600.5337 | -105.5438 | 0.46368 | ABS still compensating for high Sys A temps. Power low as a result
0788 - AIRDRIE (Energize & Tower ) |  | ESG | N/A | 88.399 | 96.3923 | 43.61 | 97.4807 | 0.81333 | 1035.5133 | 17.11 | N/A | 19.47 | 15.6587 | 18.4268 | 23.7384 | 594.0536 | -112.0239 | 0.45867 | Sys A high until early June but Ice Bath solid. Power back to 'normal'
0792 - Wolviston (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) |  | Network North | 95.9034 | 99.8655 | 100 | 99.23 | 95.4621 | 2.1667 | 829.3133 | 24.74 | 30.22 | 27.91 | 24.9185 | 28.8128 | 33.5288 | 839.0585 | 132.981 | 0.64784
0801 - Meir (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2016-09-06 | Network North | 93.6202 | 98.4028 | 95.387 | 49.56 | 99 | -0.076667 | 837.0867 | 24.3933 | 40.59 | 32.2 | 21.9988 | 27.9653 | 30.7056 | 768.4086 | 62.331 | 0.5933 | Sys A went rogue 28/4. Fixed 13/9. Ice bath solid.
0803 - Runcorn (Multiplex 44 - ABS 2) | 2019-09-26 | Network North | 65.8299 | 85 | 85 | 85 | 75 | 6.2767 | 896.9633 | 26.7633 | 53.17 | 42.94 | 40.8847 | 40.5699 | 32.4582 | 812.2665 | 106.1889 | 0.62716 | Major Ice bath issue throughout Aug. Resaonably solid either side.
0818 - Winsford (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2013-12-01 | Network North | 47.7352 | 29.9301 | 29.6785 | 82.64 | 99.8768 | 0.62333 | 1029.585 | 27.34 | 62.64 | 57.4 | 55.7429 | 31.6688 | 43.3326 | 1084.3974 | 378.3199 | 0.83727 | NEW Mx44 19/4/25 - better performance & drastically reduced power usage vs PY, but still high
0838 - Catford 2 (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2022-08-05 | FME Services UK Ltd | 100 | 99.7711 | 100 | 99.98 | 99.5767 | -1.4033 | 612.29 | 26.1133 | 30.52 | 21.51 | 18.0605 | 24.7638 | 24.2206 | 606.1204 | -99.9571 | 0.46799
0851 - Byker (Multiplex 44 - ABS 2) | 2022-11-05 | Wessex | 99.875 | 98.4502 | 99.6685 | 99.79 | 99.4567 | 0.70333 | N/A | 25.31 | 25.23 | 18.1 | 15.0078 | 22.6038 | 25.4624 | 637.1977 | -68.8798 | 0.49199 | No flows
0862 - Camberley 2 (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) |  | Wessex | 96.2998 | 99.2981 | 99.786 | 89.53 | 77.3667 | 2.5233 | 816.26 | 29.13 | 38.73 | 34.05 | 34.0819 | 37.8645 | 38.6863 | 968.1247 | 262.0472 | 0.7475 | Fluctuating ice bath fixed mid-Aug.
0870 - Kingswinford (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) |  | Network West | 99.408 | 98.7862 | 99.0499 | 97.31 | 87.9415 | 1.3367 | 607.7 | 26.5 | 20.26 | 18.72 | 18.206 | 19.3286 | 19.2007 | 480.4978 | -225.5797 | 0.371 | Ice bath blows out every day.
0874 - Switch Island (E) (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2018-05-21 | Network North | 100 | 86.1875 | 75 | 100 | 99.6378 | -0.97333 | 663.3833 | 24.97 | 31.46 | 17.59 | 10.9523 | 25.5635 | 32.6418 | 816.8604 | 110.7829 | 0.63071 | Sys A flow problem from 5/11 - ABS will part compensate. Ongoing issue. Power low as a consequence.
0902 - Aberdare (E) (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x tower (8v)) |  | Network West | 99.5238 | 99.9209 | 99.6928 | 96.48 | 85.182 | 1.4567 | 1019.8067 | 26.47 | 37.56 | 33.94 | 36.0471 | 31.4781 | 30.9632 | 774.854 | 68.7765 | 0.59827 | Ice bath failed lunchtime on 7th July
0908 - Bristol Hengrove (Multiplex 44 - ABS 2) | 2016-12-02 | Wessex | 59.6405 | 50 | 92.863 | 85 | 95 | 3.1667 | 558.7467 | 23.86 | 51.42 | 49.79 | 47.0334 | 45.5037 | 38.8794 | 972.9565 | 266.879 | 0.75123 | Fluctuating ice bath until early Sept. New Mx44 from 19/9?
0917 - BRACKNELL 2 (Apexx 6 - 2 x towers (8v)) |  | FME Services UK Ltd | 58.4367 | 84.9127 | 84.4627 | 47.05 | 96.05 | 0.053333 | 1081.81 | N/A | 54.85 | 50.98 | 50.7554 | 38.082 | 35.7068 | 893.5622 | 187.4847 | 0.68993 | Sys A sensor repositioned 12/6 fixing high temp issue.Solid ice bath but jittery overnight.
0929 - Telford Forge (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x tower (8v)) |  | Network West | 100 | 94.1482 | 99.9343 | 94.58 | 50 | 0.80333 | 977.09 | 23.3 | 28.36 | 23.68 | 24.1025 | 28.4897 | 27.4312 | 686.4659 | -19.6117 | 0.53003 | Ice bath blows out every day
0936 - Team Valley (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2024-12-04 | Wessex | 91.4909 | 79.0076 | 98.6296 | 99.79 | 99.8226 | 0.13 | 1102.35 | 25.09 | 55.27 | 32.76 | 13.395 | 24.7421 | 28.2163 | 706.1117 | 0.034141 | 0.5452
0937 - Peterlee (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2019-11-19 | Wessex | 87.4219 | 63.8987 | 99.4092 | 96.26 | 83.0183 | 0.88667 | 742.7467 | 28.25 | 43.14 | 35.54 | 23.9805 | 30.7474 | 36.1311 | 904.1804 | 198.1029 | 0.69813 | Ice bath occasionally fails under pressure
0941 - Coulby Newham (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) |  | Wessex | 85.3947 | 95.1542 | 99.5393 | 86.46 | 65.6223 | 3.0333 | 975.18 | 33.2767 | 126.94 | 103.72 | 91.731 | 97.5075 | 105.6883 | 2644.8499 | 1938.7724 | 2.0421 | Ice bath blows out every day. Power still insane but better than Q3 2024.
0944 - Stratford (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2022-09-09 | Wessex | 99.3743 | 97.5285 | 96.5788 | 95.84 | 95.2357 | 1.26 | 281.2333 | 27.4633 | 29.4 | 21.85 | 14.1501 | 18.4697 | 25.0823 | 627.6854 | -78.3921 | 0.48464
0951 - Port Talbot (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) |  | Network West | 70.4239 | 92.8353 | 92.9828 | 68.66 | 57.4243 | 4.4367 | N/A | 25.6533 | N/A | N/A | 39.9248 | 41.2774 | 44.4083 | 1111.3168 | 405.2393 | 0.85806 | New Mx44 26/9/25 to fix constantly poor ice bath
0955 - Berwick upon Tweed (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2019-04-25 | Wessex | 98.7363 | 99.986 | 100 | 99.86 | 98.7224 | 0.30667 | 899.32 | 25.8133 | 29.03 | 24.65 | 21.5861 | 27.2068 | 29.3033 | 733.3155 | 27.238 | 0.5662
0962 - Moore Farm (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) |  | Wessex | 99.2331 | 99.9347 | 100 | 73.1 | 86.6072 | 3.36 | 857.8833 | 25.5667 | 36.28 | 28.53 | 21.9319 | 34.6032 | 36.1933 | 905.7367 | 199.6592 | 0.69933 | Ice bath twitchy end-Aug. Big Ice Bath issue Sept 17th (ongoing)
0967 - COSHAM D/T |  | Wessex | N/A | 95.3059 | 100 | 98.03 | 100 | 0.046667 | 468.3767 | 27.91 | N/A | 36.28 | 32.6786 | 36.4795 | 29.2396 | 731.7207 | 25.6431 | 0.56497
0969 - Crayford (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x tower (8v)) | 2022-11-17 | FME Services UK Ltd | 99.9938 | 99.8478 | 99.8487 | 98.11 | 99.1044 | -0.99667 | 398.8267 | 26.39 | 27.16 | 21.09 | 17.9937 | 23.694 | 26.7357 | 669.0615 | -37.016 | 0.51659
0970 - Stairfoot (E) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2022-09-29 | Wessex | 100 | 99.034 | 97.8929 | 99.64 | 84.8148 | 0.51333 | 757.5433 | 28.44 | 28.27 | 23.94 | 20.9805 | 33.2 | 29.6431 | 741.8187 | 35.7411 | 0.57276 | Recirc issue most of August
0979 - Lincoln Ropewalk (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2021-05-19 | Wessex | 88.3766 | 94.542 | 100 | 84.36 | 91.8739 | 0.26 | 698.7733 | 27.8467 | 29.5 | 24.76 | 21.6048 | 33.3917 | 34.5703 | 865.1226 | 159.0451 | 0.66797 | Failed ice bath sensor. Rflow & Rtn look fine.
0982 - Thinford FS (Multiplex 44 - 1 x tower (9v)) | 2024-03-06 | Wessex | 93.613 | 98.882 | 99.1707 | 96.29 | 96.2418 | 0.68667 | 968.12 | 27.0633 | 35.61 | 25.89 | 20.1262 | 28.8362 | 34.5654 | 864.9993 | 158.9218 | 0.66787
0984 - Longwell Green (Multiplex 44 - ABS 2) | 2017-06-16 | Wessex | 64.0673 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | N/A | N/A | 25.13 | 25.24 | 25.0403 | 14.8756 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sys A consistently above 5°C barrier _ ABS compensating. Ice bath fluctuating badly until NO DATA early May..
0996 - Rock Retail (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2021-08-26 | Network North | 65.0901 | 92.967 | 94.1003 | 80.23 | 65.7159 | 3.3433 | 773.9267 | 27.8933 | 27.89 | 26.44 | 17.4479 | 22.2633 | 23.2972 | 583.0135 | -123.064 | 0.45015 | Ice bath constantly blows out under pressure. Needs re-gas?
1010 - Mottram (E) (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2020-07-23 | Network North | 99.9723 | 99.9185 | 99.9869 | 99.99 | 99.9923 | -0.65333 | 1326.165 | 19.8533 | 30.2 | 21.58 | 16.9817 | 25.3026 | 28.8448 | 721.8413 | 15.7638 | 0.55734
1023 - Chirk (Multiplex 44 - ABS 2 & 1 x Tower (8v)) | 2020-09-18 | Network North | 100 | 97.7741 | 99.6838 | 99.53 | 89.44 | 2.8233 | 867.4 | 23.7067 | 27.75 | 18.17 | 15.1294 | 25.6447 | 27.9306 | 698.9625 | -7.115 | 0.53968 | Solid unti issue early-Sept with Ice Bath & again end-Sept
1024 - Tonypandy (E) (Multiplex 44 - ABS 2) |  | Network West | 99.4336 | 99.8197 | 99.0676 | 99.4 | 99.6581 | 0.093333 | 1173.6867 | 25.3633 | 29.7 | 20.28 | 14.8765 | 24.523 | 24.2453 | 606.7387 | -99.3388 | 0.46847
1026 - Glasshoughton (Multiplex 44 - 2 x tower (10 & 8v)) |  | Wessex | 68.1443 | 77.5358 | 95.6416 | 94.27 | 73.2385 | -1.8767 | 1112.8433 | 22.4133 | 47.82 | 46.25 | 32.7524 | 31.3948 | 36.202 | 905.9549 | 199.8774 | 0.6995 | Ice bath struggles at peak times.
1033 - Oldham 3 (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2022-07-08 | Network North | 99.77 | 98.9475 | 99.9644 | 99.87 | 99.9491 | 0.49667 | 826.2267 | 22.9833 | 46.6 | 31.5 | 26.6885 | 36.638 | 39.0951 | 978.3536 | 272.2761 | 0.7554 | Power high but less than vs. PY Q3 2024
1034 - Prescot Retail Park (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) |  | Network North | 96.7881 | 90.7347 | 82.2465 | 89.74 | 93.7991 | 0.52 | 1041.1467 | 22.3133 | 39.71 | 17.16 | 16.3247 | 23.7265 | 30.773 | 770.0935 | 64.016 | 0.5946
1056 - Lincoln D/T (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-08-11 | Wessex | 99.7521 | 99.747 | 100 | 99 | 97.1512 | -0.75 | 456.3533 | 27.7233 | 35.69 | 32.55 | 32.4139 | 34.9285 | 36.2827 | 907.9757 | 201.8982 | 0.70106 | Sys A fixed end April - ABS compensating for lapses since. Ice bath still prone to fluctuating.
1073 - Seven Kings D/T (Multiplex 44 - ABS 1) | 2022-09-21 | Unique | 100 | 95.3219 | 90.0109 | 98.31 | 99.0079 | -0.63667 | 375.13 | 25.7567 | 37.29 | 26.24 | 9.7264 | 17.3185 | 25.2984 | 633.092 | -72.9856 | 0.48882
1104 - Consett (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) | 2021-08-10 | Wessex | 99.6337 | 99.6387 | 99.9101 | 96.6 | 94.9276 | 0.86667 | 1132.95 | 27.47 | 35.73 | 30.58 | 25.824 | 34.97 | 40.4912 | 1013.2921 | 307.2146 | 0.78237 | Power higher than Q3 2024
1110 - Meridian Retail Park (Energize - ABS 1) |  | Network East | 99.9082 | 100 | 100 | 98.73 | 94.2807 | -0.24667 | N/A | 24.39 | 20.69 | 14.02 | 0 | 18.8917 | 24.3467 | 609.2763 | -96.8012 | 0.47043 | Closed for COTF in Jan. OK until then
1123 - Cortonwood (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2019-08-07 | Wessex | 93.5276 | 99.8717 | 99.9932 | 96.62 | 80.8594 | 1.9367 | 1074.59 | 31.3367 | 38.84 | 31.27 | 27.2323 | 34.0844 | 37.5128 | 938.7586 | 232.6811 | 0.72482 | Ice bath struggling under pressure. Bigger issue 5-12th Sept
1133 - Ashington (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) |  | Wessex | 33.6879 | 42.1911 | 36.7872 | 29.17 | 30.3904 | 5.5233 | 1194.9067 | 26.17 | 27.58 | 26.39 | 23.6939 | 21.8321 | 24.4097 | 610.8519 | -95.2256 | 0.47164 | Almost permanently high ice bath temp issue remains. Hi vol.
1148 - Redcar 2 (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) |  | Wessex | 99.2613 | 99.6353 | 100 | 95.37 | 84.6168 | 1.5233 | 659.12 | 23.1733 | 38.15 | 37.54 | 37.37 | 36.3916 | 35.2793 | 882.8644 | 176.7869 | 0.68167 | Ice bath struggles at peak times.
1163 - WATERLOO STN | 2024-08-20 | Wessex | N/A | 95 | 99.6145 | 99.98 | 97.8493 | -0.4 | 888.82 | 20.9033 | N/A | 12.06 | 4.61 | 4.4462 | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | Power looks low (turned off at night?)
1164 - New Denham (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2024-07-31 | Wessex | 95.243 | 99.1261 | 54.4003 | 40.17 | 43.886 | 0.14667 | 1247.6967 | 22.88 | 21.97 | 18.22 | 12.9516 | 18.0367 | 17.6927 | 442.7607 | -263.3168 | 0.34186 | Sys A (recirc?) issue from 30/7 persists
1166 - The Chimes (INTU) (P) | 2024-05-30 | Wessex | N/A | 82.2254 | 99.8337 | 98.55 | 99.3109 | -0.95 | N/A | 26.89 | N/A | 13.53 | 13.4026 | 16.4059 | 17.8495 | 446.6832 | -259.3944 | 0.34489
1174 - Blyth (Northumberland) (Multiplex 44 - 2 x tower (8v)) |  | Wessex | 99.5423 | 100 | 98.1493 | 97.49 | 99.9292 | 0.20333 | 780.5633 | 22.28 | 30.25 | 27.98 | 20.5673 | 21.0049 | 25.6887 | 642.8588 | -63.2187 | 0.49636
1218 - Sunderland 2 - North Moor Rd (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-02-17 | Wessex | 98.6121 | 98.6545 | 99.1308 | 96.64 | 87.7138 | 1.56 | N/A | 22.2133 | 34.6 | 27.79 | 26.2537 | 28.4879 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ice bath struggled in August
1229 - Edinburgh - STRAITON (E) (Multiplex 44 - ABS 2) |  | ESG | 99.7372 | 99.4388 | 99.6561 | 83.88 | 98.848 | -0.10333 | 629.8167 | 22.9067 | 37.62 | 31.23 | 25.2796 | 25.2565 | 20.6096 | 515.7548 | -190.3227 | 0.39822 | Ice bath increasingly twitchty. New venting planned for very warm equipment room
1234 - Stechford Retail Park (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) |  | Network West | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 3.67 | 928.7 | 23.53 | 22.75 | 15.5333 | 14.5077 | 19.3674 | 26.2968 | 658.0763 | -48.0012 | 0.50811
1244 - Shrewsbury - Battlefield Road (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2024-01-04 | Network West | 100 | 99.7768 | 99.9412 | 100 | 99.6057 | -1.2633 | 818.13 | 22.9167 | 27.48 | 21.82 | 16.6956 | 22.2524 | 25.666 | 642.2926 | -63.7849 | 0.49592
1246 - Cutty Sark (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2022-07-26 | FME Services UK Ltd | 98.1659 | 97.9733 | 97.8785 | 98.99 | 97.6076 | -0.73333 | 779.92 | 21.8833 | 18.23 | 16.4 | 15.7906 | 18.0969 | 17.403 | 435.5091 | -270.5684 | 0.33626
1261 - Ocean Plaza (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2025-01-16 | Network North | 54.0841 | 85.0221 | 89.7716 | 99.94 | 99.9576 | -0.27333 | 821.5333 | 25.8567 | 21.5 | 22.97 | 11.8531 | 14.1574 | 13.8897 | 347.5907 | -358.4868 | 0.26838 | Power usage remains low after fix.
1263 - Bow D/T (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-06-04 | Wessex | 100 | 99 | 95 | 91.19 | 95 | 3.7 | 513.7767 | 30.2033 | 38.68 | 43.78 | 38.6691 | 40.8419 | 42.3949 | 1060.9322 | 354.8547 | 0.81916 | Ice bath struggling in heat. ABS compensating but power high vs Q3 2024
1274 - Hazel Grove (E) (Multiplex 44 - ABS 2) | 2022-02-04 | Network East | 99.9969 | 93.6801 | 91.8285 | 99.48 | 99.301 | 0.7 | 826.7533 | 22.0433 | 28.03 | 23.96 | 17.7996 | 22.0244 | 24.8072 | 620.7994 | -85.2781 | 0.47932
1342 - Cyfartha Retail Park (Multiplex 44 - ABS 2) | 2016-07-20 | Network West | 95.5935 | 99.9766 | 99.6299 | 100 | 100 | -0.14667 | 1030.71 | 23.43 | 44.61 | 29.51 | 23.22 | 30.7814 | 30.6253 | 766.3988 | 60.3213 | 0.59174 | Sys A issue- from 15th June. Recirc pump (power down slightly)?
1358 - BEACONSFIELD MSA |  | FME Services UK Ltd | 96.9745 | 95.6863 | 95.1444 | 74.39 | 69.5499 | 3.9067 | 1059.0433 | 26.2133 | 29.69 | 21.91 | 23.9011 | 25.4284 | 25.702 | 643.1914 | -62.8861 | 0.49661 | Old site in listed building. Ice Bath continues to blow out daily under pressure
1359 - Bletchley (E) (Energize - ABS 2) |  | Network East | 47.0707 | 50 | 75 | 94 | 90 | 2.19 | 711.2 | 29.0367 | 68.98 | 35.22 | 23.2069 | 47.2575 | 55.1911 | 1381.1563 | 675.0788 | 1.0664 | Sys A high & ice bath struggles every day - power down vs Q3 2024
1364 - Merthyr Tydfil (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2023-07-25 | Network West | 100 | 99.3876 | 99.8565 | 99.24 | 99.4712 | 0.4 | 1146.8833 | 27.2833 | 37.31 | 29.07 | 23.6118 | 31.486 | 37.9693 | 950.1823 | 244.1048 | 0.73364
1376 - Westfield Stratford (Multiplex 44 Dual Carb - 2 x ABS 2) | 2023-06-15 | Unique | 86.3694 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4.4833 | 1255.7133 | 27.56 | 41.03 | 34.58 | 26.1552 | 29.6281 | 45.2686 | 1132.8473 | 426.7698 | 0.87468 | Ice bath no longer solid with daily temperature issues - ABS responsible for IQ score
1378 - West Auckland (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) |  | Wessex | 81.7902 | 99.3929 | 100 | 93.01 | 70.5512 | -3.7733 | 1058.8633 | 26.1933 | 32.94 | 27.32 | 24.2015 | 27.5953 | 29.6142 | 741.0949 | 35.0174 | 0.57221 | Ice bath fluctuation possibly down to probe positioning, but power readings very strange.Recrirc issue 3/9-18/9
1437 - Wigan Morris Street (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2014-07-16 | Network North | 94.7414 | 99.5396 | 99.7042 | 92.15 | 97.3572 | 0.40667 | 673.4767 | 26.7967 | 24.01 | 20.81 | 17.7968 | 19.9427 | 21.4387 | 536.5028 | -169.5747 | 0.41424
1448 - Loughborough (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2014-12-02 | Network East | 100 | 99.2451 | 92.537 | 97.6 | 98.145 | 0.07 | N/A | 22.7167 | 29.13 | 25.01 | 22.1485 | 26.0145 | 26.4654 | 662.2964 | -43.7811 | 0.51137
1473 - Alnwick (E) (Multiplex 44 - 1 x tower (8v)) | 2015-09-21 | Wessex | 100 | 97.4004 | 99.1956 | 98.27 | 97.0747 | -1.7767 | 553.9967 | 19.1367 | 26.33 | 19.49 | 18.0603 | 18.9745 | 23.8902 | 597.8529 | -108.2246 | 0.46161
1483 - Eston (E) (Energize - 1 x Tower (8v)) | 2015-12-17 | Wessex | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | N/A | 23.67 | 32.54 | 26.93 | 25.0495 | 29.165 | 32.1852 | 805.4348 | 99.3573 | 0.62188
1485 - Aylesford (Multiplex 44 - 1 x tower (10v)) | 2016-06-27 | FME Services UK Ltd | 100 | 97.2836 | 99.8829 | 99.78 | 99.8364 | 0.21333 | 830.1033 | 18.9533 | 14.61 | 14.8 | 13.9338 | 14.0959 | 14.3213 | 358.3911 | -347.6864 | 0.27672
1487 - PORTSMOUTH NORTH HARBOUR D/T | 2023-04-05 | Wessex | N/A | 94.6401 | 99.8258 | 100 | 100 | 0.30667 | 892.3433 | 26.06 | N/A | 15.02 | 14.6062 | 16.1321 | 17.9378 | 448.8946 | -257.1829 | 0.3466
1507 - Acton North (Multiplex 44 - ABS 1) | 2021-04-13 | FME Services UK Ltd | 98.3272 | 100 | 99.5208 | 94.73 | 95 | 1.6333 | 645.5667 | 25.93 | 20.89 | 18.82 | 20.6141 | 20.8053 | 20.3823 | 510.0682 | -196.0093 | 0.39383 | Ice bath blows out regularly.ABS compensating
1514 - DURHAM DRAGON LANE (Multiplex 44 - ABS 2) | 2017-12-07 | Wessex | 100 | 99.8389 | 91.9639 | 99.8 | 100 | -0.14667 | 902.2 | 20.9433 | 22.5 | 19.43 | 15.6268 | 21.6794 | 24.2115 | 605.8921 | -100.1854 | 0.46781
1521 - Widnes 2 (Multiplex 44 - ABS 1) | 2018-11-21 | Network North | 95.5547 | 91.3009 | 99.1722 | 100 | 100 | 0.59667 | 784.6733 | 26.3933 | 29.58 | 26.18 | 20.9187 | 23.4648 | 40.9389 | 1024.4972 | 318.4197 | 0.79102 | Recirc issue end-Sept. Creeping power cost (up vs Q3 PY)
1545 - Barnsley (Multiplex 44 - ABS 1) | 2018-11-21 | Wessex | 99.8395 | 99.4206 | 99.9517 | 99.83 | 99.1614 | 0.96 | 847.2967 | 21.0433 | 32.55 | 24.09 | 22.8416 | 32.7657 | 35.3779 | 885.3329 | 179.2554 | 0.68357
1546 - Bracknell - THE LEXICON (Multiplex 44 - ABS 1) | 2020-12-05 | FME Services UK Ltd | N/A | 80.1688 | 88.5145 | 95.56 | 95 | 2.6567 | 707.0733 | 26.4167 | N/A | 31.18 | 33.6762 | 35.5261 | 33.7878 | 845.5396 | 139.4621 | 0.65285 | Fluctuating ice bath to 13/8 when fixed. Recirc issue to 25/9. Solid since.
1598 - Canning Town - Hallsville Quart (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-03-17 | Wessex | 100 | 99.9898 | 98.6196 | 99.19 | 100 | 0.04 | 665.8633 | 24.81 | 26.21 | 22.73 | 21.7 | 20.9755 | 24.7483 | 619.3271 | -86.7504 | 0.47819
1611 - Bolton - MANCHESTER ROAD (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-10-05 | Network North | 98.7077 | 99.3395 | 99.6786 | 100 | 100 | 0.75333 | 435.85 | 23.7967 | 26.97 | 19.22 | 17.4435 | 19.6021 | 26.3846 | 660.2739 | -45.8037 | 0.5098
1633 - Bristol Hengrove DK (Multiplex 44 - ABS 2) | 2021-12-03 | Wessex | N/A | 96.5879 | 99.8706 | 100 | 76.2657 | 8.6833 | 498.71 | 22.0967 | N/A | 18.22 | 18.0127 | 22.6671 | 16.7849 | 420.0425 | -286.0351 | 0.32432 | Ice bath issue 11.7-11/8
1635 - Paddington (Multiplex 44 - ABS 2) | 2023-11-21 | Wessex | 100 | 97.8135 | 97.6266 | 100 | 98.3264 | 0.7 | 616.05 | 21.1667 | 17.27 | 11.91 | 10.5973 | 12.902 | 16.9013 | 422.954 | -283.1235 | 0.32657 | Relay issue 27/8 - 5/9
1688 - Byker Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | 2023-05-02 | Wessex | 100 | 99.3313 | 99.8622 | 100 | 100 | 0.64 | 382.67 | 22.3433 | 16.94 | 10.87 | 8.9341 | 14.5728 | 16.7157 | 418.3103 | -287.7672 | 0.32298
1691 - Wigston Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | 2023-07-06 | Network East | 92.6131 | 100 | 99.3857 | 94.92 | 94.8696 | 0.88 | 322.8733 | 22.4933 | 10.86 | 5.38 | 8.1692 | 11.6277 | 13.7112 | 343.1226 | -362.9549 | 0.26493 | Frozen ice bath 1-4th June
1693 - Swansea - Tesco (Multiplex 44 - 2 x tower (14v)) | 2023-06-04 | Network West | 100 | 97.8757 | 99.5141 | 100 | 98.9725 | 0.70333 | 678.34 | 23.35 | 39.1 | 33.9067 | 29.3032 | 35.801 | 40.2448 | 1007.1265 | 301.0489 | 0.77761
1714 - Oswestry (Multiplex 44 - ABS 2) | 2023-07-31 | Network North | 99.9874 | 99.7873 | 99.9729 | 98.39 | 99.2472 | 0.67667 | 614.5633 | 23.1367 | 24.88 | 17.05 | 14.3653 | 20.6937 | 24.3658 | 609.7531 | -96.3244 | 0.4708
1731 - Eastbourne - SOVEREIGN HARBOUR R/PK (Multiplex 44 - ABS 2) |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 3.04 | 321.34 | 14.5333 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.9802 | 600.1039 | -105.9736 | 0.46335
1832 - Crewe - Market Centre (Multiplex 44 - ABS 2) | 2024-02-21 | Network East | 100 | 99.5825 | 99.6676 | 86.53 | 99.4369 | 0.34333 | 506.7233 | 18.5833 | 14.8 | 12.58 | 11.6886 | 11.9921 | 14.162 | 354.4038 | -351.6737 | 0.27364
2000 - Basingstoke - Chineham Shopping Centre | 2024-03-27 | FME Services UK Ltd | 100 | 98.9217 | 100 | 90.66 | 95 | -0.35333 | 457.02 | 26.9667 | 25.3 | 20.87 | 14.724 | 22.1675 | 22.1121 | 553.3545 | -152.723 | 0.42725 | Sys A issue- from 20th June fixed 11/8.
2095 - Southport Central 12 (Multiplex 44 - ABS 2) | 2024-07-23 | Network North | 96.4925 | 80.5637 | 96.5631 | 100 | 100 | 0.49 | 367.68 | 21.9433 | 16.21 | 12.64 | 13.3101 | 16.1949 | 14.9474 | 374.0575 | -332.02 | 0.28881
2131 - Portsmouth Hub (Multiplex 44 - ABS 2) | 2023-11-21 | Wessex | 100 | 96.2145 | 99.5035 | 98.38 | 98.4381 | 0.39333 | 366.4833 | 24.1533 | 14.44 | 10.38 | 9.0912 | 17.6463 | 18.3613 | 459.4909 | -246.5866 | 0.35478
2145 - HAILSHAM (Multiplex 44 - ABS 2) |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 96.0074 | 1.305 | 501.43 | 22.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.281 | 407.4309 | -298.6466 | 0.31458
2149 - Basingstoke - HATCH WARREN (Multiplex 44 - ABS 2) | 2024-08-06 | FME Services UK Ltd | 0 | 97.9555 | 99.5441 | 96.38 | 95.8718 | -0.55 | 339.21 | 23.6267 | N/A | 14.32 | 10.7755 | 15.5516 | 16.997 | 425.3502 | -280.7273 | 0.32842
2393 - Sunderland Delivery Kitchen (Multiplex 44 - ABS 2) | 2023-11-14 | Wessex | 100 | 99.8757 | 99.9649 | 99.44 | 99.1864 | 0.52667 | 408.6667 | 23.0967 | 14.26 | 11.12 | 9.8992 | 12.6329 | 14.2768 | 357.2778 | -348.7997 | 0.27586
2500 - TUNSTALL (Multiplex 44 - ABS 2) | 2024-10-06 | Network North | N/A | 82.107 | 99.9158 | 100 | 100 | 0.72333 | 352.19 | 22.45 | N/A | 8.04 | 8.8504 | 10.8472 | 12.9363 | 323.7318 | -382.3457 | 0.24996
2652 - Blackburn - MAYSON STREET (Multiplex 44 - ABS 2) | 2025-02-20 | Network North | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | -0.41333 | 257.9833 | 18.5333 | N/A | N/A | 9.15 | 10.7334 | 12.0385 | 301.2636 | -404.8139 | 0.23261
9869 - East Finchley (Energize ABS) |  | Wessex | 100 | 99.9483 | 99.6636 | 94.97 | 89.4804 | 2.08 | 196.0533 | 24.0467 | 8.85 | 8.01 | 7.5649 | 5.0252 | 0 | N/A | N/A | 0
McOpCo Avg |  |  | 88.0766 | 92.7676 | 92.9269 | 90.8363 | 92.7746 | 0.91456 | 784.7039 | 24.5597 | 29.5063 | 23.9379 | 21.2776 | 25.3445 | 28.2149 | 706.0775 |  | 71.2001
0.53534
NB. Where Filter Flow is unavailable, the average across all restaurants is 80.73% of Coarse Flow goes through DP filter.
*Benchmark power cost (McOpCo average in Q2) | [18 empty] | Electricity cost: £0.27 per Kw/h
CO2e: 1 Kw/h = 0.21233Kg/CO2e
91 days in Q1 2025