#### INFORMACJA

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

STOMATOLOGIA WICHLIŃSCY KRAKÓW SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Prądnicka 65/113, 31-202 Kraków

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

- uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg:

1.Aparat rtg. do zdjęć wewnątrzustnych ………………..decyzja nr:

2…………………………………………………………………

3.Tomograf komputerowy CBCT CS 9300 , decyzja nr: ……………………….. z dn.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii „B” narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla  pracowników ( < 0.10 mSv)

Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych oraz pomiary rozkładu  dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów RTG podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/-dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko.

- pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych