Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
„Stomatologia Wichliński Gorlice Spółka Komandytowa”
ul.3-go Maja 16 , 38-300 Gorlice
Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informujemy, że w jednostce organizacyjnej wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
· uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
· uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego
Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg:
Aparat RTG do zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych 
1. CS 2100 firmy Carestream Dental, decyzja nr: 2/45/2017        z dnia  04.04.2017
2. CS 2100 firmy Carestream Dental, decyzja nr: 2/45/2017        z dnia  04.04.2017
3. CS 2100 firmy Carestream Dental, decyzja nr: 2/45/2017       z dnia   04.04.2017

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii „B” narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla  pracowników ( < 0.10 mSv)
Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych oraz pomiary rozkładu dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów RTG, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku określonych prawnie dawek granicznych.
Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.
Na  podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1657) w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
· pracownicy:     1    mSv/rok;
· ogół ludności : 0,5 mSv/rok.
Uwaga:
· na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
· pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych

