## Słupy - karta elementu
Klasyfikacja | Nazwa właściwości |  | Zestaw właściwości | Opis/Komentarz
Klasa | Branża |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
Słupy | System |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
| Grupa |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
Pionowy lub ukośny element konstrukcyjny | Podgrupa |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
| Oznaczenie projektowe |  | DANE IDENTYFIKACYJNE | Oznaczenie zgodne z opisem lub rysunkiem w projekcie np.. Numeracja ściany, tag itp.
| Opis |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
| Położenie |  | DANE LOKALIZACJI
| Kondygnacja |  | DANE LOKALIZACJI
| Funkcja konstrukcyjna |  | DANE ELEMENTU
| Wskaźnik zbrojenia |  | DANE ELEMENTU
| Materiał |  | DANE MATERIAŁOWE
| Klasa materiału |  | DANE MATERIAŁOWE
| Klasa ekspozycji |  | DANE MATERIAŁOWE
| Wodoszczelność |  | DANE MATERIAŁOWE
| Odporność ogniowa |  | DANE MATERIAŁOWE
Klasyfikacja IFC | Kształ przekroju |  | DANE GEOMETRYCZNE
IfcElement | Objętość netto |  | DANE GEOMETRYCZNE
IfcColumn | Wysokość |  | DANE GEOMETRYCZNE
| Szerokość przekroju |  | DANE GEOMETRYCZNE
IfcTypeProduct | Wysokość przekroju |  | DANE GEOMETRYCZNE
COLUMN | Średnica |  | DANE GEOMETRYCZNE
| Obwód |  | DANE GEOMETRYCZNE
Właściwości ilościowe
Nazwa właściwości | j.m. | Sposób przedmiarowania | Definicja
Objętość netto | m3 |  | Objętość słupa pomniejszona o objętość nadrzędnych elementów konstrukcyjnych (np.belek)
Wysokość | m |  | Wysokość słupa od podstawy do jego najwyższego punktu
Szerokość przekroju | m |  | Wymiar poziomy przekroju poprzecznego słupa. W przypadku słupów o złożonym kształcie przekroju (np. L, T) to maksymalny wymiar.
Wysokość przekroju | m |  | Wymiar pionowy przekroju poprzecznego słupa. W przypadku słupów o złożonym kształcie przekroju (np. L, T) to maksymalny wymiar.
Średnica | m |  | Wymiar charakteryzujący okrągły przekrój poprzeczny słupa
Obwód | m |  | Długość linii otaczającej przekrój poprzeczny słupa.

## Właściwości
DANE IDENTYFIKACYJNE | [5 empty] | DANE LOKALIZACJI |  | DANE ELEMENTU |  | DANE MATERIAŁOWE |  |  |  |  | DANE GEOMETRYCZNE
Branża | System | Grupa | Podgrupa | Oznaczenie projektowe | Opis | Położenie | Kondygnacja | Funkcja konstrukcyjna | Wskaźnik zbrojenia | Materiał | Klasa materiału | Klasa ekspozycji | Wodoszczelność | Odporność ogniowa | Kształt przekroju | Objętość netto | Wysokość | Szerokość przekroju | Wysokość przekroju | Średnica | Obwód
Ogólnobudowlana | monolityczny; prefabrykowany; | Słupy | Słupy; Trzpienie | [tekst] | [tekst] | Wewnętrzne; Zewnętrzne | U01(B01); L00; L01; L02; … | Element konstrukcyjny | [kg/m3] | Beton | C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85; C80/95; C90/105; C100/115 | X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XS1;XS2;XS3; XF1 ;XF2; XF3; XF4; XA1; XA2; XA3; XM1; XM2; XM3 | W2; W4; W6; W8; W10; W12; Brak wymagań; | R15; R30; R60; R120; R240; E15; E30; E60; EI30; EI60; EI120; RE15; RE30; REI30; REI60; REI120 | Prostokątny; Okrągły; T; L; Złożony | [m3] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m]