## Ławy fund. - karta elementu
Klasyfikacja | Nazwa właściwości |  | Zestaw właściwości | Opis/Komentarz
Klasa | Branża |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
Ławy fundamentowe | System |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
| Grupa |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
Podłużne poszerzenie pod ścianą budynku lub rzędem słupów | Podgrupa |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
| Oznaczenie projektowe |  | DANE IDENTYFIKACYJNE | Oznaczenie zgodne z opisem lub rysunkiem w projekcie np.. Numeracja ściany, tag itp.
| Opis |  | DANE IDENTYFIKACYJNE
| Położenie |  | DANE LOKALIZACJI
| Kondygnacja |  | DANE LOKALIZACJI
| Funkcja konstrukcyjna |  | DANE ELEMENTU
| Wskaźnik zbrojenia |  | DANE ELEMENTU
| Materiał |  | DANE MATERIAŁOWE
| Klasa materiału |  | DANE MATERIAŁOWE
| Klasa ekspozycji |  | DANE MATERIAŁOWE
| Wodoszczelność |  | DANE MATERIAŁOWE
| Odporność ogniowa |  | DANE MATERIAŁOWE
| Objętość netto |  | DANE GEOMETRYCZNE
| Grubość |  | DANE GEOMETRYCZNE
Klasyfikacja IFC | Szerokość |  | DANE GEOMETRYCZNE
IfcElement | Długość |  | DANE GEOMETRYCZNE
IfcFooting
IfcTypeProduct
STRIP_FOOTING
Właściwości ilościowe
Nazwa właściwości | j.m. | Sposób przedmiarowania | Definicja
Objętość netto | m3 |  | Objętość elementu pomniejszona o objętość otworów oraz nadrzędnych elementów konstrukcyjnych
Grubość | m |  | Grubość ławy fundamentowej, czyli całkowita wysokość przekroju poprzecznego ławy
Szerokość | m |  | Szerokość przekroju poprzecznego ławy prostopadła do osi
Długość | m |  | Całkowita długość ławy wzdłóż osi

## Właściwości
DANE IDENTYFIKACYJNE | [5 empty] | DANE LOKALIZACJI |  | DANE ELEMENTU |  | DANE MATERIAŁOWE |  |  |  |  | DANE GEOMETRYCZNE
Branża | System | Grupa | Podgrupa | Oznaczenie projektowe | Opis | Położenie | Kondygnacja | Funkcja konstrukcyjna | Wskaźnik zbrojenia | Materiał | Klasa materiału | Klasa ekspozycji | Wodoszczelność | Odporność ogniowa | Objętość netto | Grubość | Szerokość | Długość
Ogólnobudowlana; | monolityczne; prefabrykowane; | Fundamenty | Ławy fundamentowe | [tekst] | [tekst] | Wewnętrzne; Zewnętrzne | U01(B01); L00; L01; L02; … | Element konstrukcyjny | [kg/m3] | Beton | C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85; C80/95; C90/105; C100/115 | X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XS1;XS2;XS3; XF1 ;XF2; XF3; XF4; XA1; XA2; XA3; XM1; XM2; XM3 | W2; W4; W6; W8; W10; W12; Brak wymagań; | R15; R30; R60; R120; R240; E15; E30; E60; EI30; EI60; EI120; RE15; RE30; REI30; REI60; REI120 | [m3] | [m] | [m] | [m]