R E G U L A M I N
montażu klimatyzatorów w budynkach zarządzanych przez 
SPÓŁDZIELNIĘ BUDOWLANO-MIESZKANIOWĄ

PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH

W LUBLINIE 
§ 1

Regulamin określa zasady montażu klimatyzatorów w budynkach należących  do zasobów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. "Nieruchomość" - to działka lub kilka działek, jak również budynek lub kilka budynków wraz z gruntem przynależnym i budowle trwale związane z gruntem dla których jest założona jedna księga wieczysta. 
2. "Zarząd" - Zarząd  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie. 
3. "Użytkownik lokalu" - to członek spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu nie będąca członkiem spółdzielni, właściciel lokalu będący lub nie będący członkiem spółdzielni, najemca lokalu mieszkalnego lub użytkowego.  

4. „Klimatyzator” - to w myśl regulaminy urządzenie klimatyzatora, każda inna jednostka zewnętrzna (np. pomp ciepła) lub urządzenie które wymaga montażu na zewnątrz budynku i ingerencji w elementy budynku (ściany).
§ 3

Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowane przez osoby zainteresowane do Zarządu SBMPP w Lublinie.

§ 4

Montaż klimatyzatora możliwy jest w miejscach ustalonych wcześniej, po wyrażeniu pisemnej zgodzie oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez Zarząd. 

§ 5

Dopuszczalnymi miejscami do montażu klimatyzatora są:

1. Jednostki zewnętrzne można montować jedynie w obrębie balkonów i logii.

2. W wyjątkowych sytuacjach - dotycz lokali nie posiadających balkonów i loggii – dopuszcza 
się montaż na elewacji budynku będącej ścianą lokalu.

§ 6

Warunki do spełnienia przez użytkownika lokalu do uzyskania zgody na montaż klimatyzatora:

1. Montowane klimatyzatory muszą zawierać odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Urządzenia muszą spełniać warunki aktualnych przepisów a poziom emitowanego hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych norm (40dB w ciągu dnia oraz 30 dB w ciągu nocy) w trakcie całego okresu użytkowania ani zakłócać spokoju pozostałym użytkownikom lokali.

3. Montażu powinna dokonywać firma specjalistyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową danego urządzenia.

4. Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana w sposób trwały i bezpieczny oraz w sposób jak najmniej ingerujący w elewację budynku a sposób montażu powinien uwzględniać warstwę ocieplająca budynek.

5. Przejścia przez ścianę nie mogą naruszać elementów konstrukcyjnych budynku (nadproża) oraz powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

6. Odprowadzenie skroplin musi być wykonane w obrębie mieszkania np. do pojemnika który musi być systematycznie opróżniany lub w wyjątkowych przypadkach do rury spustowej po uzyskaniu osobnej zgody.

7. Nie dopuszcza się odprowadzania skroplin na zewnątrz budynku.

8. Niedopuszczalne jest chowanie instalacji rozprowadzającej w ściny zewnętrzne bądź w warstwę ociepleniową budynku.

9. Zasilanie elektryczne należy podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczna klimatyzatora.

§ 7

Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do Administracji Spółdzielni w terminie 14 dni od momentu zamontowania.

§ 8

Wszystkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii  oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio  użytkownika lokalu. W przypadku powstałych szkód użytkownik zobowiązany jest do do natychmiastowego ich usunięcia a w uzasadnionych przypadkach do demontażu urządzeń.

§ 9

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość cofnięcia zgody na montaż klimatyzatorów oraz nakazanie ich demontażu w przypadkach gdy:

1. Klimatyzator został zamontowany bez zgody Zarządu Spółdzielni SBMPP w Lublinie,

2. Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają warunków określonych w przepisach, niniejszym regulaminie oraz warunków technicznych.

3. Jednostka zewnętrzna przekracza dopuszczalny poziom hałasu bądź w sposób uciążliwy zakłóca spokój mieszkańców naruszając zasady współżycia mieszkańców.

§ 10

1.Użytkownik który zamontował klimatyzator:

1. Przyjmuje pełna odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem i użytkowaniem klimatyzatora i odpowiada za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

2. Przejmuje pełna odpowiedzialność cywilną wobec SBMPP w Lublinie za powstałe uszkodzenia mienia powstałe podczas całego okresu użytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym w szczególności uszkodzeń lu zabrudzeń elewacji i innych elementów,

3. Zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji klimatyzatora oraz elementów służących do montażu  oraz dbanie przez cały okres użytkowania o estetykę urządzenia,

4. Zobowiązuje się na każde pisemne wezwanie Zarządu związane z koniecznością wykonania prac remontowych na elewacji lub innych częściach wspólnych (balkony, loggie) do demontażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku nie wykonanie tego obowiązku przez użytkownika lokalu Zarząd zleci wykonanie tych prac innemu podmiotowi zaś kosztami obciąży użytkownika lokalu.

5. W przypadku niewywiązywania się z z ustaleń zawartych w pkt. 3 Zarząd może nakazać demontaż klimatyzatora a w uzasadnionych przypadkach  zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi zaś kosztami obciąży użytkownika lokalu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Spółdzielczego, postanowienia Statutu i innych Regulaminów obowiązujących w SBMPP w Lublinie.

§ 12

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.01.2017 r. Uchwała nr 1/2017 i obowiązuje od dnia zatwierdzenie.
